温县黄河路路灯升级改造工程

竞争性谈判公告

河南中天招标代理有限公司受温县住房和城乡建设局的委托，对温县黄河路路灯升级改造工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合相应资格条件的投标供应商参加投标。

一、项目概况

1、项目名称：温县黄河路路灯升级改造工程

2、项目编号：温交易[2014]230号

3、招 标 人：温县住房和城乡建设局

4、项目概况：黄河路道路长3000米，路灯基础、灯杆不动，更换灯头，预埋碳素波纹管、地埋线，过路顶管、灌浆，沟槽切割、回填及恢复等。

5、计划工期：60日历天

二、投标供应商资格要求

1、投标人须具有独立法人资格的LED路灯生产制造商，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

2 、投标企业须具有ISO9001系列质量管理体系认证证书；投标产品须具有国家级LED灯具检验（检测）报告或大功率LED灯珠检验（检测）报告；

3、投标企业须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质且具有安全生产许可证，拟派项目经理为本企业注册的市政或机电专业二级（含临时）注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），并未担任其他在施建设工程项目；

4、投标人应在开标时提供由单位注册地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人、项目经理）原件，否则取消其投标资格；

5、本次招标不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2015年 4 月 1 日 9 时00 分前在《中国采购与招标网》、《河南政府采购网》或《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300 元/份，开标前交纳。

四、竞争性谈判保证金

竞争性谈判保证金人民币：贰万元整，开标前现金缴纳（自带信封）。

五、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2015年 4 月 1 日 9 时00 分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、资质证（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证（副本）、银行开户许可证、拟派项目经理注册建造师证及安全生产考核合格证、企业法定代表人证书或法定代表人有效委托书及本人身份证。

（注：以上均为原件，复印件一套加盖公章）

六、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

七、联系方式

招标人：温县住房和城乡建设局

联系人： 吴先生

电  话： 0391-6125600

招标代理机构：河南中天招标代理有限公司

联   系  人： 王女士

电       话：15539192523

监督部门：温县住房和城乡建设局

联系电话：0391-6192411

一、谈判须知表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南中天招标代理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县黄河路路灯升级改造工程 |
| 4 | 招标控制价 | 1、本项目招标控制价为：104.19万元。（壹佰零肆万壹仟玖佰元整）。 2、招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。 |
| 5 | 质量 | - 合格 |
| 6 | 计划工期 | - 60日历天 |
| 7 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式:现金 投标保证金的金额：贰万元整。 递交时间：开标前现金缴纳，请自带信封。 2、未按本规定和要求提交投标保证金的，招标人有权拒收其投标文件； 3、未中标投标人的投标保证金在开标结束后，现场退还。 4、中标单位投标保证金在于招标人签订合同后全额退还。 |
| 9 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 10 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标法人公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 11 | 开标时间及地点 | 2015年 4 月 1 日 9 时00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |
| 12 | 其他 | 在确定中标单位后，建设单位和中标单位应在签订《项目建设合同书》的同时，由双方单位法定代表人或委托项目管理人（即项目法人或项目经理）签订《廉政建设责任书》 |

二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、资质证（副本）、税务登记证（副本）、企业组织机构代码证（副本）、银行开户许可证、拟派项目经理注册建造师证及安全生产考核合格证、企业法定代表人证书或法定代表人有效委托书及本人身份证。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封、资质原件、投标保证金的缴纳情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人以上组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | - 组织机构代码证 | - 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 投标保证金 | - 人民币贰万元 |
|  | - 资质 | - 1、投标人须具有独立法人资格的LED路灯生产制造商，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； - 2 、投标企业须具有ISO9001系列质量管理体系认证证书；投标产品须具有国家级LED灯具检验（检测）报告或大功率LED灯珠检验（检测）报告； - 3、投标企业须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质且具有安全生产许可证，拟派项目经理为本企业注册的市政或机电专业二级（含临时）注册建造师且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），并未担任其他在施建设工程项目； |
|  | - 计划工期 | - 60日历天 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 质量要求 | - 合格 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《温县公共资源交易中心》网上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

三、合同条款及格式

# 第一节  通用合同条款

通用合同条款内容请见中华人民共和国2007年版《标准施工招标文件》中第四章合同条款及格式第一节通用合同条款。网址：WWW.SDPC.GOV.CN  发改委，2007政策发布《标准施工招标文件》。

## 第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：

发包人驻工地代表：

1.1.2.3承包人：

建造师：

1.1.2.6监理人：

总监理工程师：

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：

1.1.3.3临时工程：

1.1.3.4单位工程：

1.1.3.10永久占地：

1.1.3.11临时占地：

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期：计划开工日期  年 月 日

1.1.4.4竣工日期：计划竣工日期  年 月 日

1.1.4.5缺陷责任期：

1.4合同文件的优先顺序解释顺序为：①专用合同条款、②合同协议书、③中标通知书④投标文件、⑤招标文件及相关文件、⑥通用合同条款、⑦技术标准和要求、⑧其它合同文件

1.5合同生效的条件：经双方签字确认盖章后生效

1.6图纸和承包人文件

1.6.1发包人提供图纸的期限、数量：        ∕

1.6.2承包人提供的文件范围：（根据具体工程情况填写）

承包人提供的文件期限、数量：（按双方协商约定填写）

监理人批复承包人提供文件的期限：   收到承包人提供的文件后14天内

1.6.3监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前14天

1.7联络

1.7.2联络送达的期限：两天内送达，送达地点：

2.发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工之日前14天（如工程地质报告、地下管线图等）

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：如：开工令、工程款支付、工程变更等

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供方便的内容：施工用地、水、电、道路等

承包人为他人提供方便可能发生费用的处理方法：费用由承包人或使用者支付

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人的项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致。在监理人颁发本工程工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其它任何项目的项目经理。除非经过发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理姓名：

职称：

注册职业资格证书：

项目经理职权：按通用条款4.3执行

项目经理到任期限：本工程竣工验收合格后

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：（根据工程特点双方约定）

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

5.1.2承包人报送监理人审批的时间：供货前  天内

6.进度计划

6.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工组织设计专项安全施工方案等

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：报送施工进度计划为每月25日前；报送施工方案为开工前七天内

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到方案后七天内

7.变更的程序和原则

变更的原则： 按通用条款执行。相关细节为：发包人写出书面报告报政府主管部门及政府相关领导批准；设计部门提出变更意见；审计部门审核；报财政部门备案后作相应变更。

8.本项目应接受温县审计部门的事前、事中、事后的审计监督工作。工程量变更部分以温县审计部门审计后的结果为准。

9.物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：本合同不考虑物价涨跌因素。

10. 本项目无预付款。

11. 竣工验收程序：工程竣工后，承包人应按照通用条款的约定向发包人报送竣工书面的验收申请报告。发包人在收到申请后及时会同财政、审计、监察、质检等单位进行工程验收，并于收到申请后30日内完成验收工作。发包人在完成竣工验收后10个工作日内向审计部门报送竣工决算相关资料。

12.工程款支付方法：

工程款按工程进度分期付款，以监理工程师和甲方代表签认的工程量并经审计部门审计核准为准，工程竣工验收合格后，支付不低于合同总价款的70%；剩余的部分分三年三次支付。第一次支付质保金，即合同价款的10%（不含利息）；第二次为支付剩余款项的二分之一（并含此款项的二年利息）；第三次支付全部剩余价款（并含此款项的三年利息）。发包人有权根据资金情况提前支付工程款项，提前支付的按实际支付时间计息。

在结算过程中决算审批的当年合同总价款即调整为决算审计价。剩余价款的支付时间为工程竣工验收合格后付款日的次年同日，并作为其以后每年的支付日。利率按中国人民银行同期一至三年基准贷款利率计算。

13质量保证金

13.1质量保证金的金额或比例： 合同总价款的10%

质量保证金的扣留方法：  竣工验收合格后支付工程款时一次性扣除。

14计量：承包人对已完成的工程量向监理人员提供已完成工程量报表和有关计量资料，向发包人提供付款申请单，并提交工程所在地审计部门审核后报请财政部门。

15违约责任

15.1逾期交付的违约责任

因承包人原因，致使本合同项目未能按期竣工的，承包人应从本合同约定的竣工之日起、按本项目工程造价的千分之一对发包人承担逾期交付的违约金，但合计的逾期交付违约金总额不超过本项目工程造价总额的百分之三十。

因发包人原因，如征地搬迁等原因致使工期延误的，工期相应顺延。

因不可抗力原因，致使工期延误的，工期相应顺延；但在不可抗力因素发生之前，由于承包人单方违约已经造成工程延误的，即使因不可抗力所产生的建设工程实质性损坏等风险责任，仍应由承包人承担，承包人不得因此主张免责。

15.2逾期超过60日仍未竣工的，或者本项目实施期间，因承包人单方面原因擅自停工超过15日的，则发包人有权解除合同，对承包人已完工的工程量经温县审计部门审核确认后，发包人有权将该项目转包他人实施。因此给发包人造成损失，优先从履约担保金中扣除，履约担保金不足支付损失的，则承包人应按实际损失对发包人承担赔偿责任；承包人另应按实际损失的百分之二十对发包人承担违约金。

15.3其它违约情形的违约赔偿金

如果一方（非违约方）声明其它方（违约方）违约并提供违约事实的证明 ，并且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应在收到上述声明及证明之日起 30 日内就违约造成的损失予以赔偿，如果非违约方因违约方违约导致本合同不能履行而终止本合同时在不免除任何一方的其它支付义务前提下，违约方另应向非违约方支付违约部分损失的百分之二十作为违约赔偿金。

16 项目款支付的特别限制约定

在本项目实施期间，承包人应及时支付工人工资；否则，在本项目付款期间，发包人有权从应付承包人的项目款中扣减支付相应款项或者暂停支付相应款项，确保避免因本项目产生债务纠纷。

17 发包人和承包人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得签订背离招标文件实质性内容的协议，否则，所签订合同无效。

18争议的解决办法

（1）双方协商或请主管行政部门调解；

（2）由温县人民法院管辖。争议标的超出温县人民法院管辖权限的，则由焦作市中级人民法院管辖。争议标的超出焦作市中级人民法院管辖权限的，则由河南省高级人民法院管辖。

19其他补充条款

合同实施后，招标人将按照本招标文件中的各项技术指标，对中标单位提供的所有产品采用随机抽取的方式，送有检测资质的单位随机抽检， 如发现中标单位提供的产品不合格或不符合招标文件规定的技术标准，招标人将终止合同，中标单位承担由此造成的一切损失。

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

四、工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

## 其他说明

工程量清单（另附）

五、技术标准和要求

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准的，以下规范如有变化，以最新发布的为准。

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89—2001）

- 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB 5173）

- 《工程测量规范》（GB50026-93）

- 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）

- 《钢筋焊接接头试验方法》（JGJ27-2001）

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

- 《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

- 《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）

- 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

- 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

- 《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）

- 《城市中低压配电网改造技术导则》(DL/T599-2005)

电缆标准与规范

- GB50217-94    《电力工程电缆设计规范》

- GB2951	    《电线电缆  机械物理性能试验方法》

- GB2900	    《电工名词术语》

- GB2952	    《电缆外护套》

- GB3048	    《电线电缆  电性能试验方法》

- GB3952        《电工圆铜线》

- GB3957        《电力电缆铜，铝导电线芯》

- GB4909        《裸电线试验方法》

- GB6995        《电线电缆识别标志》

二、技术条件及要求

（一）基本要求

水：设备应能接受来自各个方向的水溅。

尘埃：安装在道路沿线的照明灯具暴露于大量尘埃之中。

腐蚀性或污染性物质：安装在道路上的设备易受环境腐蚀或污染，尤其是酸雾与汽车废气等。

潮湿：应能在潮湿环境下正常工作，能够防止锈蚀对设备产生影响与破坏。

机械应力：照明设备都可能遭受较大的振动，其频率介于10-50HZ之间。

风力：应能抵抗30M/S 风速，并在30M/S以下风速时正常工作。

（二）主要技术要求：

1、本次招标要求投标人所投产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，全新且未使用过，保存完好，无部件生锈、变形等不良现象。

2、投标主要或重要产品的生产制造企业应具备完整的生产工艺和检测手段，并具有先进的散热技术，对城市道路LED研发有一定的成效，并具备与本项目要求相适应的批量生产能力。

3、LED灯具要求：

（1）芯片：须为国际先进水平的大功率白光产品，芯片应采用具有国际先进水平的品牌，（开标时需携带采购芯片的海关进口单或采购合同）单颗LED灯珠功率不大于3W。

（2）光学性能及配光方式：单颗LED光效不低于110Lm，整灯光效不低于90Lm。色温：3000-5800K，显色指数：Ra不小于72，配光曲线/光斑非对称/矩形光斑，光源寿命不低于50000小时，光衰达到3000小时小于3%（提供老化试验报告及实验记录），同一型号同一批次初始光通量误差不超过10%，配光目的为把光线尽量照射到道路上，达到提高光的利用率，减少光损，光源采用花生壳型LED，不再采用传统的二次配光。

（3）为保证散热，达到长期稳定运行，保证灯具寿命，在保证灯型完美的基础上推荐采用压铸铝或挤压铝型材散热结构。

（4）灯具安装和材质要求，安装要求简易、便于维护，灯具机械应力和温度应力能承受不小于10级风荷载保持良好性能，透光率大于95%，灯具防护等级不低于IP65。

六、谈判响应性文件基本格式

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方采购编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、、所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币（大写）

- （小写）             。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

## 2、第一轮报价表

投标书附表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 （此处填名称并盖章） |  |  |  |
| 投标报价 | 元 |  |  |
| 工期 | 日历天 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 职 称 证 号 |  |
| 其他声明 |  |  |  |

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 年    月   日

## 3、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：_____                           _____

- 地    址：___________________         _____

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

## 4、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加______________________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

## 5、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

- 6、供应商投标类似业绩

- 近三年中类似业绩（附复印件）

7、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投  标  人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

## 9、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 10、第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

投标书附表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 （此处填名称并盖章） |  |  |  |
| 投标报价 | 元 |  |  |
| 工期 | 日历天 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 职 称 证 号 |  |
| 其他声明 |  |  |  |

- 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 年    月   日

## 11、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

企业资质证（副本）复印件

税务登记证（副本）复印件

企业组织机构代码证（副本）复印件

银行开户许可证复印件

以上复印件必须加盖单位公章

## 廉政建设承诺书

致（招标人名称）：

根据收到贵方项目名称的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

我方保证遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受处罚。

法定代表人或授权人（签字）：

投标人（盖章）：