温县职业技术教育中心关于电子商务培训中心的采购公告

温县公共资源交易中心受温县职业技术教育中心的委托，就温县职业技术教育中心电子商务培训中心项目进行询价采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加询价。

一、项目名称：温县职业技术教育中心电子商务培训中心项目

二、采购编号：温交易〔2015〕155号

三、采购项目简要说明：

报价单格式如下：（预算价578969元）

温县职业技术教育中心电子商务培训中心项目报价单

| 序号 | 采购名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训管理办公室沙发、茶几 | 沙发：1、 面料： 西皮，其光泽好，透气性强，柔软且富韧性，具有冬暖夏凉的效果； 2、 内材：靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适； 木方内架，防虫、防腐、防变形性能好。单人1个，尺寸：1000*800*700；三人位1组；尺寸：2000*800*700 茶几：饰面：采用优质黑色钢化玻璃，框架：采用优质不锈钢框架。 3、尺寸：1280*600*420 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 优质铁皮柜 | 1、基材：0.6mm优质钢板一次冲压成型 2、表面：静电喷涂 3、质保:五年保用、终身保修 4、尺寸：850*390*1800 5、2个抽屉，4个柜门 | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 空调大3匹柜机 | 类别 ：立柜式。制冷类型：冷暖。匹数：3匹。定频/变频：定频。能效等级：3级。电辅加热：支持。适用面积(平方米)：32-50。制冷量(W)：7200。制冷功率(W)：2337。制热量(W)：7850。制热功率(W)：2350。电辅加热功率(W)：1800。内机噪音(dB(A)：36-46。外机噪音(dB(A)：≤56。定频机能效比：3.08。循环风量(m3/h)：1200。扫风方式：上下左右。电压/频率（V/Hz）：220/50。内机尺寸（宽x高x深）mm：500*1730*320。外机尺寸（宽x高x深）mm：955*700*396 | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 空调大1.5匹挂机 | 类别：壁挂式。制冷类型：冷暖。匹数：大1.5匹。定频/变频：变频。能效等级：3级。电辅加热：支持。适用面积（平方米）：30。制冷量（W）：2600（450-3000）。制冷功率（W）：760（160-1160）。制热量（W）：3500（700-4140）。制热功率（W）：1100（180-1520）。扫风方式：上下扫风。电压/频率（V/Hz）：220/50。内机尺寸（宽*高*深）MM：868*290*184。外机尺寸（宽x高x深）mm：776*540*320 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 600w闪光灯 | 全光600w输出功率，闪光指数80，回电时间0.3-1.2s，闪光持续时间1/1600 s,提供产品厂商或省级代理的授权 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6 | 钢管灯架 | 高度：1100-2380mm。重量：5kg 管径：30-35mm。承重：10kg | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 | 两用地灯架 | 高度：100-650mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 顶灯架 | 高度：1500-2350mm。横臂：2600mm。重量：5kg 承重：10kg。180度调节, | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 方形柔光箱 | 宽：800mm。长：1200mm | 3 | 个 |  |  |  |
| 10 | 八角柔光箱 | 直径1200mm。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 闪光灯引收器 | 接收功率调整，引闪功能。频率：24hz 通道：16。闪光同步速度：1/250s。有效工作距离：100m | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 背景反光罩 | 55度标准反光罩，可以跟四叶蜂巢配合使用 | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 四叶蜂巢 | 四叶挡板，有红黄蓝三个色片 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | 雷达罩 | 罩直径500mm，蜂窝网直径51mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 反光板支架 | 配合灯架使用。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | 18-36°变焦聚光器 | 18-36°调节，包括滤色片10片（12*12cm）,滤片夹，光圈板30/50mm，背景图案夹，背景图案10片。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 17 | 束光筒 | 蜂巢5.5mm格栅，勾划轮廓，产生阴影。常用作发丝灯补光。重量：0.79KG | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 反光伞 | 150cm，银色，白色，透明等材料。 | 3 | 个 |  |  |  |
| 19 | 背景纸 | 2,72*11m;可以选择不同色彩。 | 6 | 个 |  |  |  |
| 20 | 电动背景架 | 长度3m,管径：50mm,6轴。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 | 2020万像素全画幅单反相机套机 | ▲ 产品类型：高端单反。▲ 操作方式：全手动操作。▲ 传感器类型CMOS。▲ 传感器尺寸：全画幅35.8x23.9mm。有效像素：2020万 。显示屏尺寸：3.2英寸 92万像素液。图像处理器：DIGIC5+。原装标配镜头； | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 内存卡 | 16G 高速 | 1 | 个 |  |  |  |
| 23 | UV镜 | 滤镜口径：77mm，防尘、防紫外线、增加照片清晰度 | 1 | 个 |  |  |  |
| 24 | 电池 | 类型：DC/DV电池，容量：1800mAH,电压：7.4V，尺寸：220*97*36mm，重量：115g | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 独脚架 | 最高工作高度：1695mm 。最低工作高度：570mm 。重量：0.68KG 。承重：20KG 。节数：4节。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 26 | 200W LED 太阳灯 | LED 200W光源，照度强能耗低，色温标准，显色性好，散热好，温度低，耐用性强，可支持长时间工作。国内最大功率、最高显色指数LED芯片 ¦ 内置静音风机，满足视频摄像同步收音 ¦ 专业通用型卡口，选配不同附件多种光效,配TRS引闪器。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 拍摄台 | 高：75cm 宽：100cm 长：200cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 28 | 反光板 | 金银两面，直径110cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 29 | 美工高配电脑 | 处理器： Intel 酷睿i3-4160 CPU主频：3.6GHz 操作系统 ：正版win7 主板 ： H81 内存： 4G,DDRIII 硬盘： 1T 显卡 ： 独显1G 显示器 ：19宽屏低辐射LED，待机功耗不高于1W 光驱 ： DVD 声卡 ： 集成声卡 网卡 ： 千兆网卡 键盘 ： USB浮岛式键盘 其他 ： 前置2口USB2.0 电源 ：180W电源 尺寸 ：375.3*160(前面板)*422.5(含脚垫，面板mm) 售后保修：三年有限保修及上门显示器一年质保*保修条款依国家/地区而有所不同 | 4 | 台 |  |  |  |
| 30 | 学生电脑 | 主板 第四代Intel H81芯片组 。CPU 第四代智能英特尔G3250(3.2G 3M缓存) 内存 4GB DDR3内存，2插槽，最大8G。硬盘 500G 7200 RPM 3.5英寸SATA硬盘,支持SATA3.0与2.0混插；显卡 集成高性能显卡； 网卡 千兆网卡，可支持双网卡接口 2个外置USB 3.0端口，正面2个USB间距大于2CM；1个PCI;1个串口； 2个PCI-E×1，1个PCI-E×16； DVD16X光驱。显示器 19宽屏低辐射LED，待机功耗不高于1W;提供辐射检测低于国家电磁兼容B级6dB的报告；大小 标准机箱20L内 电源 180W以内节能电源 键鼠 防水抗菌键盘和光电鼠标，提供抗菌检测报告；应用 软件方式实现网络同传和硬盘保护功能1）智能同传，自动判断需传输数据，提高同传效率；智能排序，按需求分配IP地址和计算机名；分组同传，部署不同内容；2）提供考试、保护、开放多种使用模式，满足不同需求；IP地址/计算机名可按不同系统独立分配，适合多种教学环境；支持Linux系统保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘3）实时资产监控，随时掌握客户端资产状况；4）多种电子教室功能，包括屏幕广播、学生演示、网页广播、作业提交、学生举手、远程查看、远程控制、文件传输、锁定屏幕、锁定USB、锁定键鼠，为教师授课提供助力工具。管理服务 *认证：自主创新认证；整机防雷认证； 已提供原厂同一品牌远程管理软件（每台都附带此软件介质赠送），实现U盘管理、远程维护、应用程序管理等功能：能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；能够对应用程序和登录的网站进行管理； 能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志。 提供原厂三年第2个自然日上门服务 | 60 | 台 |  |  |  |
| 31 | 交换机 | 主要参数 产品类型：千兆以太网交换机。应用层级：二层。传输速率：10/100/1000Mbps。交换方式：存储-转发。背板带宽：48Gbps。包转发率：35.7Mpps。MAC地址表：8K。端口参数 端口结构：非模块化。端口数量：24个。端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口。传输模式：全双工/半双工自适应。功能特性：网络标准：IEEE 802.3x，IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab。VLAN：不支持。QOS：不支持。其它参数 电源电压：AC 100-240V，50-60Hz。电源功率：<20W。产品尺寸：330×230×44mm。环境标准：工作温度：0-40℃。工作湿度：5%-95%（无凝结）。保修信息：保修政策：全国联保，享受三包服务。质保时间：3年。质保备注：3年免费上门保修 | 4 | 台 |  |  |  |
| 32 | 核心交换机 | "核心交换机参数： 产品类型 千兆以太网交换机；应用层级 三层；；传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发；背板带宽 256Gbps；包转发率 96Mpps ；MAC地址表 16K 端口参数；端口结构 非模块化；端口数量 28个 端口描述 24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X千兆Combo口 扩展模块 2个扩展插槽；传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 堆叠功能 可堆叠；VLAN 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN交换功能 QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制； 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能； 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口Shapping功能 组播管理 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向； 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能 每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 支持基于队列限速和端口Shapping功能；网络管理 支持堆叠 支持MFF；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）； 支持Telnet远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性 支持集群管理HGMP；支持系统日志、分级告警； 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能；安全管理 用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持黑洞MAC地址； 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能； 支持 黑名单和白名 其它参数 电源电压 AC 100-240V；电源功率 ＜56W；产品尺寸 250×180×43.6mm 产品重量 <1.4kg；环境标准 工作温度：0-50℃；工作湿度：10%-90% 存储温度：-5-55℃；存储湿度：10%-90%； 保修信息：保修政策 全国联保，享受三包服务 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 机柜 | 服务器机柜：高1200*宽600*深900mm，1.2-2.0mm优质冷轧钢板制作，拆装式结构，顶部风扇4个，1.6米以上层板2块，PDU电源1条，束线槽1对，国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃四周丝印黑色网纹；门条和三段六角网孔后门，高级旋把机柜门锁。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | 综合布线 | 实验室网络布线，走明线，用线槽。做水晶头；网线采用：CommScope 超五类四对非屏蔽网线(1061004CSL)，电源线和电源插板要求使用国标名牌产品，施工垃圾要及时清运。布点数量：84个点。 | 1 | 批 |  |  |  |
| 35 | 投影仪 | 1、≥亮度4200 2、≥对比度4000:1 3、分辨率：1024*768 4、重量≥3Kg 5、投影方式：DLP技术0.55寸DMD显示芯片（寿命10万小时） 6、镜头：F2.4-2.6/1-1.20(f=19.0-22.7mm)手动变焦/手动聚焦 7、输入端子：色差信号（15针微型D-sub）×1/音频（RCA）×1/音频（3.5mm立体声微型插口）×（RCA/R）×1 8、输出端子：色差信号（15针微型D-sub）×1（和COMPUTER/COMPONENT2共享：可切换） 9、HDMI高清接口，LAN(RJ-45)网络控制接口 ★其他控制器：RS-232C（9针微型DIN）×1/USB(B型) ×1 10、外观尺寸：300（宽）*79（高）*236（深）mm 11、扬声器：7W(单声道) 12、0.7瓦特机，节能环保，低碳设计，或中国节能认证； 13、6X倍速色轮系统，极致色彩技术； 14、3D投影功能，采用T1最新研发3D投影技术，带来前所未有的视觉冲击； 15、智能变频散热系统/高海拔模式/温度监视实时报警，保证机器稳定运行； 16、全金属全密封光学引擎，杜绝油烟、灰尘、潮湿空气的影响，长期使用，无需除尘； 17、灯泡安全防爆快门设计，使用镜头机械快门防尘系统； 18、第二代高校节能灯泡/第二代软件控制系统，进一步提高了稳定性和使用寿命； 19、镜头滑盖设计，有效保护镜头，防尘，并能快速关闭投影图像； 20、即插拔断电保护功能； 21、单晶硅长寿命灯泡，抗混叠数字梯形失真校正； 22、安全杆设计，机身角落处镶嵌了加强杆，以方便用户安装防偷盗电缆； 23、GUI聚光条，可突出显示投影局部内容； 24、投影仪配套吊架、转换器及幕布各一套。 25、幕布类型： 电动幕 26、幕布材质： 玻珠 27、对角线： 100英寸 28、幕布比例： 4:3 29、幕面尺寸： 2.03*1.52m 30、幕布基材： 软幕 31、安装方式： 壁挂式 | 2 | 套 |  |  |  |
| 36 | 学生电脑桌 | 1、板材：质量等级为E0级的防水，防火，耐腐，强度 高。 2、钢材：质量等级为A级的高频焊管.优质冷轧高频焊管 3、喷涂粉：静电喷涂层的正常寿命在20年以上 4、封边带：质量等级为E1级PVC封边带 5、外观尺寸：900（长）*600（宽）*750（高）mm | 60 | 套 |  |  |  |
| 37 | 学生电脑椅子 | 1、材质：蜜胺材质，表面防水耐磨耐高温； 2、规格：钢木结合，椅腿管径20*20MM，壁厚1.0MM，坚固耐用； 3、颜色：定制； 4、重量：6.85KG； | 60 | 套 |  |  |  |
| 38 | 培训教室教师电脑桌 | 1、板材：质量等级为E0级防水，防火，耐腐，强度 高。 2、钢材：质量等级为A级高频焊管.优质冷轧高频焊管 3、喷涂粉：静电喷涂层的正常寿命在20年以上 4、封边带：质量等级为PVC封边带 5、尺寸：1600*700*750 | 2 | 套 |  |  |  |
| 39 | 培训教室教师电脑椅子 | 1、 面料：优质 网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污防水、防静电、耐磨性强。 2、 靠背、座垫：高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。 3、 扶手： 塑胶扶手。手感柔软，防硬化。 4、 脚架： 塑胶，脚架，承载力不低于140KG。 5、 气压棒： 气压棒，升降次数可达20万次，可根据需要任意调节高度。 6、 拼底： 拼底（大班椅有同步倾仰功能）。 7、 脚轮： 强化纤维尼龙轮，加强轴弹簧片，活动自如，受压力强，滑动无杂音。 8、尺寸：580*560*950 | 2 | 套 |  |  |  |
| 40 | 木质讲台 | 尺寸：宽度1米,长度2.7米,高度12厘米；材质：板式 | 2 | 个 |  |  |  |
| 41 | 移动白板 | 镀锌双层烤漆白板面 办公磁性镀锌背白板配配特制加厚款支架式 90*150cm镀锌板配加厚双杆架，附赠白板笔2个， 磁粒 3个，擦刷1个。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 42 | 培训教室教师电脑 | 处理器： Intel 酷睿i3-4160 CPU主频：3.6GHz 操作系统 ：正版win7 主板 ： H81 内存： 4G,DDRIII 硬盘： 1T 显卡 ： 独显1G 显示器 ： 19宽屏低辐射LED，待机功耗不高于1W 光驱 ： DVD 声卡 ： 集成声卡 网卡 ： 千兆网卡 键盘 ： USB浮岛式键盘 其他 ： 前置2口USB2.0 电源 ：180W电源 尺寸 ：375.3*160(前面板)*422.5(含脚垫，面板mm) 售后保修：三年有限保修及上门显示器一年质保 | 2 | 台 |  |  |  |
| 43 | 激光打印复印扫描一体机（A3） | 复印/打印方式：激光静电转印方式；感光材料：OPC；显影系统：千式单组分显影；定影系统：按需定影技术；内存：128M；最大原稿尺寸：A3；分辨率：扫描/复印/打印600*600dpi；连续复印张数：1-99张；纸张尺寸：纸盒1B4-A5R和自定义（139.7mm*182mm到304.8mm*390mm）；纸盒2 305mm*457mm，A3-A5R，自定义（139.7mm*182mm到304.8mm*457.2mm）和信封；最大功耗：1.5kw；复印速度：20；首次复印时间（秒）：黑白7.9秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 彩色喷墨打印一体机（A3） | 类型 喷墨打印机。幅面 A3和A3以上幅面。最高分辨率 4800 (水平)*1 x2400 (垂直)。黑白打印速度 照片(11x14。彩色打印速度 約5分20秒 照片(4x6。无边距打印 上下左右边距： 0 mm (支持纸张尺寸： A3+/A3/A4/Letter/14x17。接口 USB高速 (B 端口), 以太网接口 直接打印接口 (PictBridge) 无线网络。墨盒 PGI-72 Y黄色/M品红/C青色/R红色/PM照片品红/PC照片青色/PBK照片黑色/MBK亚光黑色/GY灰色/CO晶亮色。支持纸张尺寸 A3+,A3,A4, Letter, Legal, Ledger,A5, B5, 4x6 尺寸 约669 x 365 x 201 毫米。重量 约18.4 千克。特征 喷嘴数量 7680个 墨滴大小 4pl；包含一套连续供墨系统。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 培训学员管理系统 | 1、★教学动态管理系统包括资源管理、教学资源、基础管理、日常工作管理和信息交流五大功能模块，系统主要解决合作院校的教学动态管理问题，主要涉及院校教学质量管理与评测、院校教师资质认证统一管理，院校学生学籍管理和教学动态评测与跟踪，同时具有教学资源管理和信息交流功能； 2、教学动态管理系统分四个层级设置了不同的角色，并为不同角色设置相对应的管理权限，每一个角色可以根据自己的权限使用该系统匹配的教学动态管理功能； 3、资源管理模块包括类别管理，资源发布和资源管理，类别管理主要对资源进行分类管理，资源分布可以提供资源添加和查询功能，资源管理主要指对已发布教学资源进行管理，同时满足添加教学资源，资源中心包括资源发布的最新动态，同时支持关键词检索； 4、★基础管理模块可以实现对校企合作专业年级和班级管理、合作院校专业师资队伍动态管理、专业学生基本信息动态管理等功能； 5、★日常管理工作模块主要功能包括对院校学生的考试提供统一管理。其中有考试时间管理、考试成绩管理、学生获得所有证书管理、证书分类功能、所有院校老师证书管理，同时该模块满足对所有考试信息和所有证书的检索功能； 6、教学动态管理系统提供信息交流功能，可以动态获取学生对院校教学情况的反馈意见，便于院校领导对院校教学质量的检测与评估。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 46 | 三层培训管理办公室及四层创业孵化桌子（4人） | 1、板材：质量等级为E0级的防水，防火，耐腐，强度 高。 2、钢材：质量等级为A级的高频焊管.优质冷轧高频焊管 3、喷涂粉：静电喷涂层的正常寿命在20年以上 4、封边带：质量等级为E1级的PVC封边带 5、工位数量：4人一组，组合桌台 6、尺寸：2400*1350*760 | 8 | 套 |  |  |  |
| 47 | 椅子 | 1、 面料：优质 网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污防水、防静电、耐磨性强。 2、 靠背、座垫：高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。 3、 扶手： 塑胶扶手。手感柔软，防硬化。 4、 脚架： 塑胶，脚架，承载力不低于140KG。 5、 气压棒： 气压棒，升降次数可达20万次，可根据需要任意调节高度。 6、 拼底： 拼底（大班椅有同步倾仰功能）。 7、 脚轮： 强化纤维尼龙轮，加强轴弹簧片，活动自如，受压力强，滑动无杂音。 8、尺寸：580*560*950 | 32 | 把 |  |  |  |
| 48 | 窗帘 | 类型：全遮光窗帘。材质：涤纶。风格：现代简约。颜色：定制；窗户数量：48个，总面积约：430㎡ | 1 | 项 |  |  |  |
| 49 | 温县电商培训中心 南楼上字 | 材质：9MM超亮LED防水灯珠灯，3CM间距 | 50 | ㎡ |  |  |  |
| 50 | 字背后钢架（4#角钢）及安装运输费用 | 材质：国际1.0不锈钢 | 50 | ㎡ |  |  |  |
| 51 | 不锈钢防盗窗 | 材质：不锈钢25mm*25mm方管，厚度在0.6~1.2MM之间 | 260 | ㎡ |  |  |  |
| 52 | 洽谈桌 | 1、板材：质量等级为E0级的防水，防火，耐腐，强度 高。 2、钢材：质量等级为A级的高频焊管.优质冷轧高频焊管 3、喷涂粉：静电喷涂层的正常寿命在20年以上 4、封边带：质量等级为E1级的PVC封边带 5、尺寸：2000*1000*760 | 2 | 张 |  |  |  |
| 53 | 洽谈桌 | 1、板材：质量等级为E0级的防水，防火，耐腐，强度 高。 2、钢材：质量等级为A级的高频焊管.优质冷轧高频焊管 3、喷涂粉：静电喷涂层的正常寿命在20年以上 4、封边带：质量等级为E1级的PVC封边带 5、尺寸：2400*1200*760 | 2 | 张 |  |  |  |
| 54 | 椅子 | 1、 面料：优质 网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污防水、防静电、耐磨性强。 2、 靠背、座垫：高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。 3、 扶手： 塑胶扶手。手感柔软，防硬化。 4、 脚架： 塑胶，脚架，承载力不低于140KG。 5、 气压棒： 气压棒，升降次数可达20万次，可根据需要任意调节高度。 6、 拼底： 拼底（大班椅有同步倾仰功能）。 7、 脚轮： 强化纤维尼龙轮，加强轴弹簧片，活动自如，受压力强，滑动无杂音。 8、尺寸：580*560*950 | 20 | 把 |  |  |  |
| 55 | 门牌 | 1、材质：合金铝，上下底等腰三角形，两地间高25cm | 14 | 个 |  |  |  |

| 总价 | 元 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 合格 |
| 供货期 | 15天 |
| 服务承诺 |  |
| 优惠条件 |  |
| 备注：1、优惠条件中不得对投标总报价进行调整，否则为无效投标。 报价单位（盖章）： 法定代表人（负责人）签字： 地 址： 联系电话： 报价日期： 年 月 日 |  |

四、供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、营业执照具有该项目经营范围；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

五、采购文件发售信息

1、询价文件出售时间：通过温县公共资源交易中心网或河南政府采购网下载方式获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。（本公告即为询价文件）

2、询价文件出售地点：温县公共资源交易中心网或河南政府采购网

3、询价文件出售方式：自行下载方式获取

4、询价文件售价：人民币300元，开标前交至温县交易中心财务室。

六、采购文件接收信息

1、询价文件接收截止时间：2015年8月10日15:30

2、询价文件接收地点：温县公共资源交易中心三楼开标厅（温县黄河西路366号）

3、询价响应文件相关要求：

（1）内容：应包含报价单、法定代表人或负责人证明（或法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件）均加盖公章、资格审查资料（加盖公章的复印件）等。

（2）一式三份，分别装订成册。

（3）密封包装，密封口加盖公章，密封袋正面标明投标单位名称。

4、其他有关事项：

(1)供应商须携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、法定代表人或负责人证明（或法定代表人授权委托书及本人身份证）原件供评委审查，询价响应文件中附相应加盖公章的复印件。

(2)询价保证金：人民币5000元

①单独密封包装，密封口加盖公章，密封袋正面标明投标单位名称，随询价响应文件一起递交。

②在提交询价响应文件截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，未书面通知采购人、采购代理机构的，询价保证金不予退回，上交县国库。

未按本规定和要求提交询价保证金的，采购人有权拒收其投标文件。

七、询价有关信息：

1、询价时间：同询价文件接收截止时间

2、询价地点：同询价文件接收地点：

3、其他有关事项：本次报价应含运输、卸货、安装、调试、培训、税金等一切与之相关费用，交货地点为用户指定地点。

本次采购是一次性报价，不接受递交报价文件后对报价的修改，须提交一式三份的报价单。

八、询价会程序：

1、宣布会议纪律

2、介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各供应商

3、供应商互验密封情况

4、唱    标

九、组建询价小组

询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

1、评审工作由采购人或采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人或采购代理机构依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（3）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法和标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（3）对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复参与供应商提出的质疑。

十、纪律和监督

1、对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对询价小组成员的纪律要求。询价小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询价有关的其他情况。在评标活动中，询价小组成员不得擅离职守，影响询价程序正常进行。

十一、评审办法：最低评标价法

这里的最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商。

十二、评    审：被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组将全部满足询价文件实质性要求的供应商的报价由低到高排列供应商顺序，报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

十三、在询价过程中有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、询价文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按询价文件签署、盖章和密封的；

3、技术参数出现重大负偏离的；

4、未提交询价文件资料费和保证金的；

5、资质证件不齐或无效的；

6、不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

十四、确定成交供应商

询价小组按照询价文件中的评审和方法，对各个响应性询价文件进行评审和比较，独立、客观、公正地填写评审意见，推荐或确定成交供应商。

十五、采购结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构应将采购结果在原询价公告发布媒体进行公告。

十六、发放成交通知书

在发布采购结果公告的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

十七、合同签订：

1、采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商递交的询价响应性文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和询价响应性文件作实质性修改。并在合同签订后七个工作日内将合同副本报县财政部门政府采购管理办公室和温县公共资源交易中心备案。

采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、付款方式：需方在验收合格后，支付合同价款的90%，余款在验收后三个月没有质量问题一次付清。

3、违约责任：供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过10日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。如需方违约，按合同一般条款执行。

4、争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十八、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府集中采购机构提出质疑，否则不予受理。

十九、投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二十、合同的追加：政府采购合同履行中，采购人需追加于合同标的相同的货物，工程或者服务的，需经政府和相关部门批准后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

招 标 人： 温县职业技术教育中心  招标代理机构：温县公共资源交易中心

联 系 人： 籍先生                   联  系  人：    政府采购科

电    话： 15093721702               电      话：    0391-6135085

监督单位：温县财政局

电话：0391—6197778

温县公共资源交易中心

2015年7月31日