## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
通风系统
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:侧壁式通风换气扇 2.型号:APB-15 3.规格:风量：200m3/h ，功率40kW，风压45Pa，噪声40dB（A） |  | 台 | 1
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:侧壁式通风换气扇 2.型号:APB-25 3.规格:风量：600m3/h ，功率45kW，风压55Pa，噪声40dB（A） |  | 台 | 25
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:侧壁式通风换气扇 2.型号:APB-30 3.规格:风量：1000m3/h ，功率60kW，风压60Pa，噪声49dB（A） |  | 台 | 1
4 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风换气扇（自带止回阀） 2.型号:BLD15-22 3.规格:风量：220m3/h ，功率38kW，风压160Pa，噪声41dB（A） |  | 台 | 112
5 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风换气扇（自带止回阀） 2.型号:BLD15-34 3.规格:风量：300m3/h ，功率75kW，风压185Pa，噪声58dB（A） |  | 台 | 65
6 | 030108003006 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风换气扇（自带止回阀） 2.型号:BLD15-55 3.规格:风量：610m3/h ，功率110kW，风压275Pa，噪声50dB（A） |  | 台 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030108003007 | 轴流通风机 | 1.名称:吸顶式通风换气扇（自带止回阀） 2.型号:BLD15-85 3.规格:风量：900m3/h ，功率140kW，风压290Pa，噪声58dB（A） |  | 台 | 1
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长(mm) 630以下 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 214.2
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长(mm) 450以下 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 126.36
10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长(mm) 320以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 313.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm) 1600以下 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 22.3
12 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:金属螺旋软管 2.规格:∅100 |  | m | 32.2
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:500*100 |  | 个 | 24
14 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:600*150 |  | 个 | 17
15 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:700*150 |  | 个 | 25
16 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格:800*150 |  | 个 | 50
17 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管调节阀 2.规格:630*1600 |  | 个 | 1
18 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管调节阀 2.规格:1250*800 |  | 个 | 1
19 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:200*200 |  | 个 | 9
20 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:250*250 |  | 个 | 1
21 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:300*300 |  | 个 | 4
22 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:400*400 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:400*300 |  | 个 | 3
24 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:500*400 |  | 个 | 1
25 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:600*400 |  | 个 | 7
26 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶窗 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
27 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
28 | 03B001 | 系统调整费_ |  |  | 项 | 1
分部小计
空调风系统
1 | 031006008001 | 水处理器 | 1.名称：单阀双罐软水器 2.规格：流量1~2m3/h，功率100W，运行重量300kg |  | 台 | 1
2 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称：软水箱 2.规格：尺寸为2000*2000*2500mm，有效容积7m3 |  | 台 | 1
3 | 030211002001 | 电动给水泵 | 1.名称：补水泵（一用一备） 2.规格：KQL40/185-3/2，流量4.1m3/h，扬程45m，功率3kw，电压380V，转速2960r/min，重量70kg |  | 台 | 2
4 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称：循环水泵 2.规格：AABD150-350A，流量178.7m3/h，扬程34.4m，功率30kw，电压380V，转速1480r/min，重量365kg |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030210002001 | 加热器 | 1.名称：辅助电加热器 2.规格：DFS100/4，功率100KW |  | 台 | 2
6 | 031006008002 | 水处理器 | 1.名称：电子水处理仪 2.规格：YTD-250Q，功率100W（220V），处理水量：350~500t/h |  | 台 | 1
7 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称：风冷单螺杆式热泵机组 2.型号：MHS235.2F 3.规格：制冷量Q=811KW，功率P=253KW，制热量Q=85KW，功率P=265KW，制冷工况水流量139m3/h，制热工况水流量146m3/h，制冷剂类型R407C,水阻力53KPa，运行重量7690kg，冷库水供回水水温7/12℃，热水供回水水温45/40℃，外形尺寸8145*2260*2330mm |  | 组 | 2
8 | 031006015002 | 水箱 | 1.名称：开式膨胀水箱 2.规格：尺寸1000*1000*1000mm，有效容积0.8m3 |  | 台 | 2
9 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-200，制冷量2.08KW，制热量3.2KW，风量360m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-300，制冷量2.91KW，制热量4.57KW，风量550m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 17
11 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-400，制冷量3.37KW，制热量6.14KW，风量720m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 75
12 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-500，制冷量4.66KW，制热量7.3KW，风量900m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 101
13 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-600，制冷量5.64KW，制热量8.82KW，风量1040m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 123
14 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-800，制冷量7.5KW，制热量12.27KW，风量1450m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 18
15 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.规格：FCU-1200，制冷量11.18KW，制热量17.1KW，风量2180m3/h，风压30Pa，配回风箱 |  | 台 | 42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊装式空气处理机组（新风型） 2.型号:DBFPX2.5型 3.规格:风量 2500m3/h,制冷量 31.7KW 制热量 34.5KW，风压320Pa 4.安装形式:吊装 |  | 台 | 8
17 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:250*200 4.板材厚度:0.5 |  | m2 | 165.24
18 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:320*200 4.板材厚度:0.5 |  | m2 | 220.9
19 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:400*200 4.板材厚度:0.6 |  | m2 | 370.44
20 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:500*200 4.板材厚度:0.6 |  | m2 | 607.32
21 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:800*400 4.板材厚度:0.75 |  | m2 | 118.15
22 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:200*120 4.板材厚度:0.5 |  | m2 | 521.86
23 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:500*150 4.板材厚度:0.6 |  | m2 | 46.8
24 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:600*150 4.板材厚度:0.6 |  | m2 | 27.75
25 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:700*150 4.板材厚度:0.75 |  | m2 | 191.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:800*150 4.板材厚度:0.75 |  | m2 | 993.13
27 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.形状:矩形 3.规格:1000*150 4.板材厚度:0.75 |  | m2 | 289.8
28 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭对开多叶调节阀 2.规格:200*120 |  | 个 | 276
29 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:密闭对开多叶调节阀 2.规格:250*200 |  | 个 | 276
30 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:200*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 320
31 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.材质:镀锌钢板 |  | m2 | 18
32 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:500*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 24
33 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:600*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 17
34 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:700*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 75
35 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 224
36 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1400*200 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:1400*300 3.其他：带回风过滤网 |  | 个 | 42
38 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 17
39 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:250*250 |  | 个 | 24
40 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:350*350 |  | 个 | 176
41 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:400*400 |  | 个 | 123
42 | 030703011012 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:450*450 |  | 个 | 18
43 | 030703011013 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 42
44 | 030703011014 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:500*150 |  | 个 | 24
45 | 030703011015 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:600*150 |  | 个 | 17
46 | 030703011016 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:700*150 |  | 个 | 75
47 | 030703011017 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:800*150 |  | 个 | 224
48 | 030703011018 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金双层百叶风口 2.规格:1400*150 |  | 个 | 60
49 | 030703011019 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝合金方形散流器 2.规格:150*150 3、其他:配风口调节阀 |  | 个 | 302
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
50 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:带铝箔离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:20mm |  | m3 | 20.1
51 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
52 | 03B003 | 系统调整费_ |  |  | 项 | 1
分部小计
空调水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:管井 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN80 4.连接形式:承插式粘接 5.管道冲洗试压 |  | m | 35.6
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:管井 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN65 4.连接形式:承插式粘接 5.管道冲洗试压 |  | m | 32.2
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:管井 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN50 4.连接形式:承插式粘接 5.管道冲洗试压 |  | m | 13.6
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:管井 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN40 4.连接形式:承插式粘接 5.管道冲洗试压 |  | m | 3.6
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN20 4.管道冲洗试压 |  | m | 525.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN25 4.管道冲洗试压 |  | m | 1442.3
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质:PPR热水管 DN32 4.管道冲洗试压 |  | m | 1932.1
8 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 DN200 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 60.4
9 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:管井 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 DN150 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 26.8
10 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:管井内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 16.2
11 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 10.6
12 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 DN200 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 101.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 D133*4 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 482.1
14 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热轧无缝钢管 D108*4 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 1852.8
15 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 622.3
16 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN70 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 852.1
17 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 402.3
18 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 396.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 799.2
20 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:供回水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:焊接 5.管道冲洗、压力试验 |  | m | 545.5
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑绝热管壳 2.绝热厚度:15mm(冷凝管) |  | m3 | 4.84
22 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑绝热管壳 2.绝热厚度:25mm 3.管道:DN15-50 |  | m3 | 17.36
23 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑绝热管壳 2.绝热厚度:28mm 3.管道:DN65-125 |  | m3 | 15.57
24 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑绝热管壳 2.绝热厚度:32mm 3.管道:DN200 |  | m3 | 1.31
25 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 2
26 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN125 |  | 个 | 8
27 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
28 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管（保温管外径大1-2号） 2.部位:穿墙/楼板 3.规格:DN125 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 |  | 个 | 18
29 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管（保温管外径大1-2号） 2.部位:穿墙/楼板 3.规格:DN65 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 |  | 个 | 36
30 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管（保温管外径大1-2号） 2.部位:穿墙/楼板 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 |  | 个 | 28
31 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管（保温管外径大1-2号） 2.部位:穿墙/楼板 3.规格:DN40 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 |  | 个 | 126
32 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢支吊架 |  | kg | 2753.1
33 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹漆、调和漆 3.结构类型:型钢 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 |  | kg | 2753.1
34 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.管井内 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
35 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压差平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.管井内 |  | 个 | 3
36 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.管井内 |  | 个 | 5
37 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.管井内 |  | 个 | 13
38 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 800
39 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动两通阀 2.规格:DN20 |  | 个 | 400
40 | 031003001002 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 400
41 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.类型:不锈钢接头 2.规格、压力等级:DN20 L=200 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 800
42 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 16
43 | 031003001004 | 除污器(过滤器） | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 8
44 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.类型:不锈钢接头 2.规格、压力等级:DNDN40 L=200 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
45 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 3
46 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 2
47 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 6
48 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 1
49 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 16
50 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 9
51 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 5
52 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.类型:不锈钢接头 2.规格、压力等级:DN25 L=200 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 10
53 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 |  | 台 | 20
54 | 030503008002 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动蝶阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 1
55 | 030601001001 | 温度仪表 | 温度计 |  | 支 | 10
56 | 031003010004 | 软接头(软管） | 1.类型:橡胶软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
57 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 108
58 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:波形补偿器 2.规格:DN80 |  | 个 | 20
59 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:波形补偿器 2.规格:DN100 |  | 个 | 28
60 | 03B002 | 系统调整费_ |  |  | 项 | 1
61 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01210113 |  | 角钢 | 50*5以内 | kg | 16595.52624
2 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 52197.933456
3 | 01290525 |  | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 1390.0898
4 | 01290535-1 |  | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 1812.0715
5 | 01290535-1@2 |  | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 1019.7277
6 | 17010131@3 |  | 无缝钢管 | D108*4 | m | 1874.5804
7 | 17010131@5 |  | 无缝钢管 | D133*4 | m | 490.8255
8 | 17030103@5 |  | 镀锌钢管 | DN70 | m | 853.8042
9 | 18210113@2 |  | 不锈钢软接头 | DN20 | 个 | 800
10 | 22530430@1 |  | 密闭对开多叶调节阀 | 200*120 | 个 | 552
11 | 补充主材002@1 |  | 电动两通阀 | DN20 | 个 | 400
12 | 补充设备003@1 |  | 吊装式空气处理机组（新风型） | DBFPX2.5型，风量 2500m3/h,制冷量 31.7KW 制热量 34.5KW，风压320Pa | 台 | 8
13 | 补充主材004@5 |  | 吸顶式通风换气扇（自带止回阀） | BLD15-22，风量：220m3/h ，功率38kW，风压160Pa，噪声41dB（A） | 台 | 112
14 | 补充主材004@6 |  | 吸顶式通风换气扇（自带止回阀） | BLD15-34，风量：300m3/h ，功率75kW，风压185Pa，噪声58dB（A） | 台 | 65
15 | 补充主材008@1 |  | 风冷单螺杆式热泵机组 | MHS235.2F | 台 | 2
16 | 补充主材009@3 |  | 卧式暗装风机盘管 | FCU-400，制冷量3.37KW，制热量6.14KW，风量720m3/h，风压30Pa，配回风箱 | 台 | 75
17 | 补充主材009@4 |  | 卧式暗装风机盘管 | FCU-500，制冷量4.66KW，制热量7.3KW，风量900m3/h，风压30Pa，配回风箱 | 台 | 101
18 | 补充主材009@5 |  | 卧式暗装风机盘管 | FCU-600，制冷量5.64KW，制热量8.82KW，风量1040m3/h，风压30Pa，配回风箱 | 台 | 123
19 | 补充主材009@6 |  | 卧式暗装风机盘管 | FCU-800，制冷量7.5KW，制热量12.27KW，风量1450m3/h，风压30Pa，配回风箱 | 台 | 18
20 | 补充主材009@7 |  | 卧式暗装风机盘管 | FCU-1200，制冷量11.18KW，制热量 | 台 | 42
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
17.1KW，风量2180m3/h，风压30Pa，配回风箱

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 型钢 综合 |  | kg | 2890.755
2 | 镀锌薄钢板 δ0.5 |  | m2 | 1390.0898
3 | 镀锌薄钢板 δ0.6 |  | m2 | 565.3584
4 | 镀锌薄钢板 δ0.75 |  | m2 | 1812.0715
5 | 镀锌薄钢板 δ0.6 |  | m2 | 1019.7277
6 | 镀锌薄钢板 δ1.0 |  | m2 | 46.0594
7 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 41.2965
8 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 58.0904
9 | 带铝箔离心玻璃棉管壳 |  | m3 | 20.703
10 | 橡塑管壳 δ=15 |  | m3 | 4.9852
11 | 橡塑管壳 δ=25 |  | m3 | 17.8808
12 | 橡塑管壳 δ=28 |  | m3 | 16.0371
13 | 橡塑管壳 δ=32 |  | m3 | 1.3493
14 | 无缝钢管 D219*6 |  | m | 59.494
15 | 钢管 DN40 |  | m | 25.6536
16 | 无缝钢管 DN200 |  | m | 99.879
17 | 无缝钢管 D159*5 |  | m | 26.398
18 | 无缝钢管 D108*4 |  | m | 1874.5804
19 | 无缝钢管 D133*4 |  | m | 490.8255
20 | 钢管 DN125 |  | m | 3.6
21 | 钢管 DN65 |  | m | 7.308
22 | 钢管 DN50 |  | m | 5.7008
23 | 焊接钢管 DN200 |  | kg | 27.56
24 | 焊接钢管 DN125 |  | kg | 66.8
25 | 焊接钢管 DN100 |  | kg | 97.66
26 | 镀锌钢管 DN40 |  | m | 395.3105
27 | 镀锌钢管 DN20 |  | m | 529.135
28 | 镀锌钢管 DN32 |  | m | 796.8024
29 | 镀锌钢管 DN70 |  | m | 853.8042
30 | 镀锌钢管 DN80 |  | m | 623.5446
31 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 401.0931
32 | 金属软管 ∅100 |  | 根 | 5.3667
33 | 塑料管 DN80 |  | m | 35.8848
34 | 塑料管 DN40 |  | m | 3.6432
35 | 塑料管 DN25 |  | m | 1422.1078
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
36 | 塑料管 DN65 |  | m | 32.5864
37 | 塑料管 DN50 |  | m | 13.7632
38 | 塑料管 DN20 |  | m | 518.2416
39 | 塑料管 DN32 |  | m | 1905.0506
40 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN50 |  | 个 | 228.5064
41 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN40 |  | 个 | 264.4655
42 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN20 |  | 个 | 684.057
43 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN32 |  | 个 | 873.5256
44 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN70 |  | 个 | 420.0853
45 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 DN80 |  | 个 | 271.9451
46 | 无缝钢管管件 D219*6 |  | 个 | 6.5836
47 | 无缝钢管管件 D159*5 |  | 个 | 3.35
48 | 无缝钢管管件 D108*4 |  | 个 | 182.6132
49 | 无缝钢管管件 D133*4 |  | 个 | 70.2603
50 | 无缝钢管管件 DN200 |  | 个 | 11.0526
51 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN80 |  | 个 | 17.2304
52 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN40 |  | 个 | 2.5452
53 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN25 |  | 个 | 1204.3205
54 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN65 |  | 个 | 22.0248
55 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN50 |  | 个 | 9.588
56 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN20 |  | 个 | 429.4152
57 | 采暖室内塑料管热熔管件 DN32 |  | 个 | 1493.5133
58 | 不锈钢软接头 DN20 |  | 个 | 800
59 | 不锈钢接头 DN40 |  | 个 | 16
60 | 不锈钢接头 DN25 |  | 个 | 10
61 | 橡胶软接头 DN40 |  | 个 | 4
62 | 波形补偿器 |  | 个 | 48
63 | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 13
64 | 压差平衡阀 DN100 |  | 个 | 6
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
65 | 压差平衡阀 DN125 |  | 个 | 3
66 | 蝶阀 DN125 |  | 个 | 5
67 | 电动蝶阀 DN25 |  | 个 | 1
68 | 球阀 DN20 |  | 个 | 808
69 | Y型过滤器 DN40 |  | 个 | 8.08
70 | 球阀 DN40 |  | 个 | 16.16
71 | 球阀 DN25 |  | 个 | 2.02
72 | 止回阀 DN25 |  | 个 | 6.06
73 | 减压阀 DN25 |  | 个 | 1.01
74 | 蝶阀 DN25 |  | 个 | 16.16
75 | Y型过滤器 DN25 |  | 个 | 5.05
76 | 蝶阀 DN40 |  | 个 | 9.09
77 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 3.03
78 | Y型过滤器 DN20 |  | 个 | 404
79 | 自动排气阀 DN20 |  | 个 | 108
80 | 温度计 带丝堵 |  | 套 | 10
81 | 铝合金方形散流器带调节阀 150*150 |  | 个 | 302
82 | 铝合金单层百叶风口 200*200 |  | 个 | 320
83 | 铝合金双层百叶风口 250*250 |  | 个 | 24
84 | 铝合金双层百叶风口 350*350 |  | 个 | 176
85 | 铝合金双层百叶风口 400*400 |  | 个 | 123
86 | 铝合金双层百叶风口 450*450 |  | 个 | 18
87 | 铝合金双层百叶风口 600*600 |  | 个 | 42
88 | 铝合金双层百叶风口 500*150 |  | 个 | 24
89 | 铝合金双层百叶风口 600*150 |  | 个 | 17
90 | 铝合金双层百叶风口 700*150 |  | 个 | 75
91 | 铝合金双层百叶风口 800*150 |  | 个 | 224
92 | 铝合金双层百叶风口 1400*150 |  | 个 | 60
93 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 500*200 |  | 个 | 24
94 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 600*200 |  | 个 | 17
95 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 700*200 |  | 个 | 75
96 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 800*200 |  | 个 | 224
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
97 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 1400*200 |  | 个 | 18
98 | 铝合金单层百叶风口（带过滤网） 1400*300 |  | 个 | 42
99 | 铝合金双层百叶风口 300*300 |  | 个 | 17
100 | 防雨百叶窗 400*300 |  | 个 | 3
101 | 防雨百叶窗 200*200 |  | 个 | 9
102 | 防雨百叶窗 600*400 |  | 个 | 7
103 | 防雨百叶窗 800*400 |  | 个 | 1
104 | 防雨百叶窗 300*300 |  | 个 | 4
105 | 防雨百叶窗 400*400 |  | 个 | 2
106 | 防雨百叶窗 250*250 |  | 个 | 1
107 | 防雨百叶窗 500*400 |  | 个 | 1
108 | 密闭对开多叶调节阀 200*120 |  | 个 | 552
109 | 70°防火调节阀 500*100 |  | 个 | 24
110 | 70°防火调节阀 600*150 |  | 个 | 17
111 | 风管调节阀 630*1600 |  | 个 | 1
112 | 风管调节阀 1250*800 |  | 个 | 1
113 | 70°防火调节阀 700*150 |  | 个 | 25
114 | 70°防火调节阀 800*150 |  | 个 | 50
115 | 压力表 |  | 套 | 20
116 | 开式膨胀水箱 尺寸1000*1000*1000mm，有效容积0.8m3 |  | 个 | 2
117 | 电动两通阀 DN20 |  | 个 | 400
合计

## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县人民医院门诊医技综合楼-暖通部分 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004