## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
火灾自动报警系统
1 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防控制模块（单输入/单输出） 2.规格:现场安装 |  | 个 | 32
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:甲方定 3.安装方式:距地1.8m |  | 个 | 50
3 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:智能编码单输入模块 2.规格:现场安装 |  | 个 | 18
4 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:双动作切换模块 2.规格:现场安装 |  | 个 | 2
5 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 36
6 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 614
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:HX-M8501/2 3.安装方式:距地2.5米暗装 |  | 个 | 37
8 | 030904007001 | 消防广播 | 1.名称:火灾报警广播 2.安装方式:距地2.5m安装 |  | 个 | 66
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.安装方式:距地1.5米安装 |  | 个 | 108
10 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:消火栓箱内 |  | 个 | 73
11 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.5m |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 080903017001 | 火灾显示板(层显） | 1.名称:火灾显示器 2.类型:安装高度1.5m |  | 台 | 9
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.材质:钢制86型 |  | 个 | 911
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 102.1
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 2872.3
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 138.6
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV-4 3.配线线制:动力线路 4.用途:电源总线 |  | m | 130.2
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2X2.5 3.配线线制:多芯软导线 4.用途:信号支线 |  | m | 386.3
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.型号:ZN-RVVP-2X2.5 3.配线线制:多芯软导线 4.用途:通讯二总线 |  | m | 131.5
20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZN-KVV-5*1.5 3.敷设方式、部位:穿管 4.用途:水位计连线 |  | m | 123.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-7*1.5 3.敷设方式、部位:穿管 4.用途:多线控制线 |  | m | 102.8
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2X1.5 3.配线线制:多芯软导线 4.用途:信号支线、消防广播支线 |  | m | 3876.5
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZN-RVS-2X2.5 3.配线线制:多芯软导线 4.用途:信号干线、消防广播线干线 |  | m | 640.2
分部小计
防排烟系统
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:单速消防高温轴流风机PY4、PY5 2.型号:HTF-I-11 3.规格:风量：51552m3/h ，功率15kW，全压580Pa，转速1450r/min |  | 台 | 2
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪声轴流风机 2.型号:XBDZ-2.8 3.规格:风量：1230m3/h ，功率40kW，风压45Pa，电压220V |  | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长(mm) 1000以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 20.3
4 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:边长(mm)1250以下 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 | 8.3
5 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常闭型多叶排烟口 2.规格:700*1300（h+250） |  | 个 | 10
6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:常闭型多叶排烟口 2.规格:1000*1000（h+250） |  | 个 | 10
7 | 03B001 | 挡烟垂幕 | 500mm高 |  | m2 | 67.5
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 251.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 289.3
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 81.1
4 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 台 | 2
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 13
6 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 17
7 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
8 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消火栓水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:DN100 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢（综合） |  | kg | 302.4
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.结构类型:型钢（综合） |  | kg | 302.4
11 | 031201001001 | 管道刷油 |  |  | m2 | 218.42
12 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓 2.附件材质、规格:配DN65栓口一个,25m衬胶水带,Φ19铝合金水枪，JPS1.0-19软管卷盘，报警按钮一只 |  | 套 | 40
13 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓 2.附件材质、规格:配DN65栓口一个,25m衬胶水带,Φ19铝合金水枪，JPS1.0-19软管卷盘，报警按钮一只 |  | 套 | 32
14 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:屋顶试验消火栓 2.型号、规格:800*650*240 3.附件材质、规格:配DN65栓口一个,25m衬胶水带,ΦC19铝合金水枪，压力表一只，报警按钮一只 |  | 套 | 1
15 | 03B002 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:5kg/具 |  | 具 | 85
16 | 03B003 | 系统调整费_ |  |  | 项 | 1
17 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
自喷系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901001001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 98.7
2 | 030901002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN125 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 46.2
3 | 030901002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 60.3
4 | 030901002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 86.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030901002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN70 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热浸镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:按设计图纸及规范 |  | m | 103.2
6 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 |  | m | 138.6
7 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 |  | m | 121.4
8 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 |  | m | 586.3
9 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:内外壁热镀锌钢管 |  | m | 502.3
10 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:信号碟阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
12 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 DN25 |  | 组 | 3
13 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水阀 DN25 |  | 个 | 9
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 6
15 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:吊顶型闭式喷头（K=80） |  | 个 | 1931
16 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 3
17 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 4
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢（综合） |  | kg | 602.3
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹二道，灰色调和漆二道 3.结构类型:型钢（综合） |  | kg | 602.3
20 | 031201001002 | 管道刷油 |  |  | m2 | 201.3
21 | 03B004 | 系统调整费_ |  |  | 项 | 1
22 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | [5 empty] | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 18250432 |  | 镀锌异径管箍 | DN32*25 | 个 | 1950.31
2 | QTCLF1 |  | 周转性材料费(占人工费) |  | 元 | 6917.843579
3 | 03070135 |  | 喷头 |  | 个 | 1950.31
4 | 17010131@10 |  | 内外壁热镀锌钢管 | DN150 | m | 99.687
5 | 17030103@3 |  | 镀锌钢管 | DN32 | m | 589.2315
6 | 17030103@4 |  | 镀锌钢管 | DN25 | m | 504.8115
7 | 17030103@5 |  | 镀锌钢管 | DN100 | m | 290.7465
8 | 17030103@7 |  | 焊接钢管 | SC20 | m | 2958.469
9 | 17030103@9 |  | 镀锌钢管 | DN150 | m | 252.9585
10 | 22410241@2 |  | 多叶排烟口 | 700*1300（h+250） | 个 | 10
11 | 22410241@7 |  | 多叶排烟口 | 1000*1000（h+250） | 个 | 10
12 | 23010101@1 |  | 磷酸铵盐手提式灭火器 | 5kg/具 | 个 | 85
13 | 23030121@1 |  | 减压稳压型消火栓 |  | 套 | 40
14 | 28030301@18 |  | 铜芯多股绝缘电线 | ZN-RVS-2X1.5 | m | 4186.62
15 | 29110205 |  | 接线箱 |  | 个 | 50
16 | 补充主材001@11 |  | 火灾报警广播 |  | 个 | 66
17 | 补充主材001@12 |  | 手动报警按钮（带电话插孔） |  | 个 | 108
18 | 补充主材001@7 |  | 感烟探测器 |  | 个 | 614
19 | 补充主材003 |  | 挡烟垂幕 |  | m2 | 67.5
20 | 补充设备001@2 |  | 单速消防高温轴流风机PY4、PY5 | HTF-I-11，风量：51552m3/h ，功率15kW，全压580Pa，转速1450r/min | 台 | 2

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 型钢 综合 |  | kg | 958.982
2 | 镀锌薄钢板 δ0.75 |  | m2 | 23.1014
3 | 镀锌薄钢板 δ1.0 |  | m2 | 9.4454
4 | 喷头 |  | 个 | 1950.31
5 | 酚醛调和漆 各色 |  | kg | 13.5705
6 | 醇酸防锈漆 C53-1 |  | kg | 135.3516
7 | 银粉漆 |  | kg | 54.5636
8 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 |  | m | 99.687
9 | 内外壁热镀锌钢管 DN125 |  | m | 46.662
10 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 |  | m | 88.2035
11 | 内外壁热镀锌钢管 DN70 |  | m | 104.748
12 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 |  | m | 61.2045
13 | 焊接钢管 综合 |  | kg | 10.28
14 | 焊接钢管 SC25 |  | m | 105.163
15 | 镀锌钢管 DN65 |  | m | 81.5055
16 | 镀锌钢管 DN40 |  | m | 122.007
17 | 镀锌钢管 DN32 |  | m | 589.2315
18 | 镀锌钢管 DN25 |  | m | 504.8115
19 | 镀锌钢管 DN100 |  | m | 290.7465
20 | 焊接钢管 SC20 |  | m | 2958.469
21 | 焊接钢管 SC15 |  | m | 142.758
22 | 镀锌钢管 DN150 |  | m | 252.9585
23 | 镀锌钢管 DN50 |  | m | 139.293
24 | 沟槽管件-卡箍 DN100 |  | 套 | 17.1539
25 | 沟槽管件-弯头 DN100 |  | 套 | 13
26 | 沟槽管件-三通 DN100 |  | 套 | 8
27 | 沟槽管件-弯头 DN150 |  | 套 | 6
28 | 沟槽管件-大小头 DN150×25 |  | 套 | 3
29 | 沟槽管件-机械三通 DN150×25 |  | 套 | 9.045
30 | 沟槽管件-机械三通 DN100×25 |  | 套 | 1.005
31 | 沟槽管件-大小头 DN100 |  | 套 | 1
32 | 沟槽管件-卡箍 DN150 |  | 套 | 4
33 | 沟槽管件-三通 DN150 |  | 套 | 3
34 | 沟槽管件-弯头 DN150 |  | 套 | 10
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
35 | 沟槽管件-大小头 DN150*100 |  | 套 | 2
36 | 沟槽管件-大小头 DN150*65 |  | 套 | 1
37 | 沟槽管件-三通 DN150*100 |  | 套 | 15
38 | 沟槽管件-弯头 DN65 |  | 套 | 4
39 | 沟槽管件-大小头 DN100*65 |  | 套 | 64
40 | 镀锌钢管接头管件 DN25 |  | 个 | 296.357
41 | 镀锌钢管接头管件 DN32 |  | 个 | 402.7881
42 | 镀锌钢管接头管件 DN40 |  | 个 | 104.5254
43 | 镀锌钢管接头管件 DN50 |  | 个 | 111.9888
44 | 镀锌钢管接头管件 DN65 |  | 个 | 48.3356
45 | 镀锌钢管接头管件 DN100 |  | 个 | 111.9591
46 | 镀锌钢管接头管件 DN150 |  | 个 | 97.4079
47 | 沟槽直接头-卡箍DN125 (含胶圈)DN125 |  | 套 | 7.7015
48 | 沟槽直接头-卡箍DN80 (含胶圈)DN80 |  | 套 | 14.4862
49 | 沟槽直接头-卡箍 (含胶圈)DN100 |  | 套 | 10.052
50 | 沟槽直接头-卡箍 DN150(含胶圈) |  | 套 | 16.4533
51 | 沟槽直接头-卡箍DN70 (含胶圈)DN70 |  | 套 | 17.2034
52 | 蝶阀 DN100 |  | 个 | 17
53 | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 3
54 | 信号碟阀 DN150 |  | 个 | 9
55 | 信号阀 DN150 |  | 个 | 4
56 | 蝶阀 DN65 |  | 个 | 1
57 | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 13
58 | 试水阀 DN25 |  | 个 | 9.09
59 | 末端试水阀 DN251.6MPa |  | 个 | 6.06
60 | 沟槽法兰 (1.6MPa以下)DN150 |  | 片 | 18
61 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 6
62 | 多叶排烟口 700*1300（h+250） |  | 个 | 10
63 | 多叶排烟口 1000*1000（h+250） |  | 个 | 10
64 | 磷酸铵盐手提式灭火器 5kg/具 |  | 个 | 85
65 | 减压稳压型消火栓 |  | 套 | 40
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
66 | 屋顶试验消火栓 800*650*240-SN65 |  | 套 | 1
67 | 消火栓 |  | 套 | 32
68 | 消防水泵接合器 地上式，DN100 |  | 套 | 2
69 | 水流指示器 DN150 |  | 个 | 9
70 | 铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2X2.5 |  | m | 417.204
71 | 铜芯多股绝缘电线 ZN-RVS-2X1.5 |  | m | 4186.62
72 | 铜芯多股绝缘电线 ZN-RVVP-2X2.5 |  | m | 142.02
73 | 铜芯多股绝缘电线 ZN-RVS-2X2.5 |  | m | 691.416
74 | 绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 136.71
75 | 控制电缆 ZN-KVV-5*1.5 |  | m | 125.251
76 | 控制电缆 NH-KVV-7*1.5 |  | m | 104.342
77 | 接线箱 |  | 个 | 50
78 | 钢制接线盒 86型 |  | 个 | 929.22
79 | 声光报警器 XH-100B |  | 个 | 37
80 | 火灾报警广播 |  | 个 | 66
81 | 手动报警按钮（带电话插孔） |  | 个 | 108
82 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 73
83 | 消防电话 |  | 个 | 4
84 | 总线隔离器 |  | 个 | 36
85 | 消防控制模块（单输入/单输出） |  | 个 | 32
86 | 双动作切换模块 |  | 个 | 2
87 | 智能编码单输入模块 |  | 个 | 18
88 | 感烟探测器 |  | 个 | 614
89 | 挡烟垂幕 |  | m2 | 67.5
90 | 火灾显示器 |  | 台 | 9
合计

## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县人民医院门诊医技综合楼-消防部分 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004