## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱J1 2.规格:212KW |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱J2 2.规格:224KW |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱AP1、APE1 2.规格:113KW |  | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱AP2、APE2 2.规格:145KW |  | 台 | 2
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱1ALZ、1ALEZ 2.规格:205KW，参考尺寸：600*800*200 |  | 台 | 2
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱2ALZ、2ALEZ 2.规格:150KW，参考尺寸：600*800*200 |  | 台 | 2
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱APZ-KT 2.规格:123KW，参考尺寸：600*800*200 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL 2.规格:28KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL 2.规格:57KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL 2.规格:15KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱7AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱8AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱9AL 2.规格:56KW 3.安装方式：明装，距地1.5m |  | 台 | 1
17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.规格:10KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL2、1AL4 2.规格:5KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 2
19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL3 2.规格:8KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL1 2.规格:12KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
21 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL2、2AL4 2.规格:15KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2AL3 2.规格:15KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
23 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL1 2.规格:10KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
24 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AL2 2.规格:5KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
25 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9AL1 2.规格:8KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 6
26 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL2 2.规格:12KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
27 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9AL3 2.规格:10KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 6
28 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5~9AL4 2.规格:8KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 5
29 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9AL5 2.规格:18KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 6
30 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱5~9AL2 2.规格:12KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1~9ALE 2.规格:2KW 3.安装方式：明装，安装高度1.5m，参考尺寸600*600*120 |  | 台 | 9
32 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10ALE-DT1、10ALE-DT2 2.规格:5KW 3.安装方式：明装，安装高度1.5m，参考尺寸600*600*150 |  | 台 | 2
33 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL4 2.规格:8KW 3.安装方式：嵌墙安装 |  | 台 | 1
34 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10APE-XFDT1、10APE-XFDT2 2.安装方式：明装，安装高度1.5m |  | 台 | 2
35 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10APE-PY 2.安装方式：明装，安装高度1.5m |  | 台 | 1
36 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG、2ALG、3ALG 2.规格：5KW |  | 台 | 3
37 | 030404017037 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9ALG 2.规格：5KW |  | 台 | 6
38 | 030404017038 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10ALG-DT1、10ALG-DT2 2.规格：6KW 3.安装方式：距地1.5m明装，参考尺寸600*600*150 |  | 台 | 2
39 | 030404017039 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10ALG-DT3 2.规格：5KW 3.安装方式：距地1.5m明装，参考尺寸600*600*150 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
40 | 030404017040 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10ALG-HK 2.规格：3KW |  | 台 | 1
41 | 030404017041 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10ALE-DT1、10ALE-DT2 2.安装方式：明装，安装高度1.5m |  | 台 | 2
42 | 030404017042 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG-FS、1ALG-QJ 2.规格：20KW |  | 台 | 2
43 | 030404017043 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG-ICU 2.规格：20KW |  | 台 | 1
44 | 030404017044 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALG-JZ 2.规格：15KW |  | 台 | 1
45 | 030404017045 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3ALG-HY 2.规格：30KW |  | 台 | 1
46 | 030404017046 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3ALG-XK 2.规格：20KW |  | 台 | 1
47 | 030404017047 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3ALG-XD 2.规格：15KW |  | 台 | 1
48 | 030404017048 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3ALG-CC 2.规格：20KW |  | 台 | 1
49 | 030404017049 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9ALG-ICU 2.规格：30KW |  | 台 | 6
50 | 030404017050 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9ALG-ICU 2.规格：30KW |  | 台 | 6
51 | 030404017051 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4~9ALG-ZL 2.规格：15KW |  | 台 | 6
52 | 030404017052 | 配电箱 | 1.名称:配电箱10AP-RB 2.规格：33KW |  | 台 | 1
53 | 030404017053 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1APE-PW1、1APE-PW2 2.安装方式：距地1.5m明装 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
54 | 030404017054 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AK、2AK、4~9AK 2.规格：10KW |  | 台 | 8
55 | 030404017055 | 配电箱 | 1.名称:配电箱3AK 2.规格：10KW |  | 台 | 1
56 | 030404017056 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE-PDJ 2.规格：5KW 3.安装方式：距地1.5m明装 |  | 台 | 1
57 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:2.5mm2 |  | 个 | 4120
58 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:6mm2 |  | 个 | 687
59 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 2.电压等级(kV):1 |  | 系统 | 1
电缆及桥架
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 |  | m | 233.8
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 506
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 |  | m | 1666.2
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YDF-WDZ-YJY-4*150+1*95 3.材质:铜芯 |  | m | 38.6
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YDF-WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 |  | m | 52.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-4*10 3.材质:铜芯 |  | m | 175.2
7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-4*6 3.材质:铜芯 |  | m | 632.8
8 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-4*35 3.材质:铜芯 |  | m | 345.6
9 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-4*16 3.材质:铜芯 |  | m | 136.8
10 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 |  | m | 1070.8
11 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70+2*35 3.材质:铜芯 |  | m | 434.4
12 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 |  | m | 259
13 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*120+2*70 3.材质:铜芯 |  | m | 62.2
14 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 |  | m | 104.2
15 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*4 3.材质:铜芯 |  | m | 81.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面50mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 34
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 24
18 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面10mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1 |  | 个 | 38
19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 |  | 处 | 9
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架(电井内） 2.规格:800*200 |  | m | 46.2
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:800*200 |  | m | 11.3
22 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:400*100 |  | m | 15.26
23 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:300*100 |  | m | 130.04
24 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 927.63
25 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 892.3
配管配线
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:暗配 |  | m | 434.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 |  | m | 57.4
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 759
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 |  | m | 1510.2
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 165.62
6 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 3768.82
7 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 49.73
8 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 |  | m | 80.2
9 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 |  | m | 7329.31
10 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC16 |  | m | 18406.03
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-4 |  | m | 25789.97
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 63511.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 12979.85
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ-4 |  | m | 1893.33
照明器具
1 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 419
2 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:两联单控暗开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 278
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 |  | 个 | 175
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:紫外线杀菌灯专用开关 2.规格:自选 3.安装方式:距地1.8米 |  | 个 | 20
5 | 030404034005 | 开关 | 1.名称:编码式控制面板 2.规格:H86接线盒内安装 |  | 个 | 365
6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相普通暗插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 482
7 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相防溅型暗插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 113
8 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:卫生间插座 2.规格:220V/10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 181
10 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:医用插座（安全型） 2.规格:220V/16A 3.安装方式:安装高度1.4m |  | 个 | 462
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.安装方式:吸顶 3.规格：220V，1*22W |  | 套 | 619
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:声光控吸顶灯 2.安装方式:吸顶 3.规格：LED光源，16W |  | 套 | 60
13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯 2.规格:1*8W 3.安装方式：门上方0.2m处安装 |  | 套 | 325
14 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:1*22W 3.安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 177
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.安装方式:吸顶 3.规格:1*28W |  | 套 | 375
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.安装方式:吸顶 3.规格:2*28W |  | 套 | 371
17 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯（带蓄电池） 2.安装方式:吸顶 3.规格:2*28W |  | 套 | 8
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯LED（带蓄电池） 2.规格:220V 2*3W 灯具标配应急电源60min 3.安装方式：壁装，安装高度2.5m |  | 套 | 177
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示LED灯（带蓄电池） 2.规格:220V 3W 灯具标配应急电源60min 3.安装形式:门上0.2m |  | 套 | 72
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯LED（带蓄电池） 2.规格:220V 3W 灯具标配应急电源60min 3.安装形式:0.9m |  | 套 | 133
21 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:用户自理 3.安装形式:吸顶 |  | 台 | 165
22 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:夜灯 2.安装方式:壁装 3.规格：220V,5W |  | 套 | 191
23 | 030412006002 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯 2.安装方式:距地2.5m 3.规格：自选 |  | 套 | 20
24 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称：航空障碍灯 |  | 套 | 5
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 2328
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 370
27 | 030411006003 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 2587
防雷接地
1 | 030404017057 | 配电箱 | 1.名称:总等电位连接端子箱 2.规格:MEB |  | 台 | 1
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 448.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长连接作为引下线 3.其他:引下线上端与接闪带可靠焊接,下端与接地极可靠焊接 |  | m | 482.4
4 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 |  | m | 532.4
5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:LEB |  | 台 | 92
6 | 030411001011 | 接地穿管 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配 |  | m | 184.0
7 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:动力配线 2.配线形式:绝缘导线 3.型号:BVR4 |  | m | 184
8 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地调试 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
综合布线
1 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口配线架 |  | 个 | 3
2 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:22口配线架 |  | 个 | 6
3 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:弱电接线箱ODF |  | 个 | 9
4 | 030411003006 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架（电井内） 2.规格:200*100 |  | m | 40.3
5 | 030411003007 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 42.27
6 | 030411003008 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 |  | m | 483.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 208
8 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 160
9 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 |  | 处 | 9
10 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 1786.7
11 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电话线 2.敷设方式:管 暗槽内穿放 |  | m | 24375.2
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:网线 2.敷设方式:管 暗槽内穿放 |  | m | 18320.3
13 | 080601016001 | 通信电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.敷设方式:桥架内穿放 3.电话线 |  | m | 234.6
14 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:6模光纤 2.敷设方式:桥架内穿放 3.网络用 |  | m | 234.6
15 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 368
16 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:铁构件 |  | kg | 325.6
有线电视
1 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 14.2
2 | 030505009001 | 光端设备安装、调试 | 电视前端箱 |  | 台 | 1
3 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 182.3
4 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内 |  | m | 3520.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:线槽内 |  | m | 234.6
6 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 |  | 个 | 52
7 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗配 |  | 个 | 52
防火门监控系统
1 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防火门控制器 2.类别:DH-A-XT系列 |  | 套 | 1
2 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1.名称:防火门控制器 2.类别:DH-A-FM系列 |  | 套 | 18
3 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 398.4
4 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 420.6
5 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 210.3
消防设备电源监控系统图
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:消防设备电源状态监控器 2.类别:DH-A-GM/BG |  | 台 | 1
2 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:三相交流电压/电流信号传感器 2.类别:DH-A-63M-SA |  | 台 | 15
3 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NHRVSP-2*1.5 |  | m | 152.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NHRVV-2*1.5 |  | m | 152.6
电气火灾监控系统
1 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:电气火灾监控主机 |  | 台 | 1
2 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:电气火灾探测器 |  | 个 | 52
3 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线分支隔离器 |  | 个 | 10
4 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRRVS-2*1.5 |  | m | 195.6
5 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZRRVS-2*2.5 |  | m | 195.6
6 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 |  | m | 382.3
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 |  | 其他措施费（费率类）
1.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
1.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2 |  | 其他（费率类）
3 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | [5 empty] | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2391.34
2 | 17030103@14 |  | 焊接钢管 | DN20 | m | 3881.8846
3 | 25000001@9 |  | 吸顶灯 | 220V，1*22W | 套 | 625.19
4 | 28031431@16 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 15056.626
5 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4 | m | 28368.967
6 | 28031431@3 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 74161.3288
7 | 28031437 |  | 双绞线缆 |  | m | 19236.315
8 | 28110000@10 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*10 | m | 1682.862
9 | 28110000@12 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 236.138
10 | 28110000@16 |  | 电力电缆 | YDF-WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 52.1
11 | 28110000@18 |  | 电力电缆 | BTTZ-4*6 | m | 639.128
12 | 28110000@19 |  | 电力电缆 | BTTZ-4*35 | m | 349.056
13 | 28110000@21 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*6 | m | 1081.508
14 | 28110000@22 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-3*70+2*35 | m | 438.744
15 | 28110000@23 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 261.59
16 | 28110000@9 |  | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 511.06
17 | 28110426-1@1 |  | 电话线 | HBV-2*0.5 | m | 24862.704
18 | 29010106@6 |  | 电缆桥架 | 200*100 | m | 1020.302
19 | 29110207@1 |  | 开关盒 | 塑料 | 个 | 2638.74
20 | 补充主材004@17 |  | 配电箱4~9ALG-ICU | 30KW | 台 | 12

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 其他措施费（费率类）
1.1 | 夜间施工增加费
1.2 | 二次搬运费
1.3 | 冬雨季施工增加费
2 | 其他（费率类）
3 | 安全文明施工费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  |  | 标段：温县人民医院门诊医技综合楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 镀锌圆钢 φ10 |  | m | 559.02
2 | 热镀锌扁钢 -40*4 |  | kg | 1122
3 | 槽钢 综合 |  | kg | 913.425
4 | 角钢 综合 |  | kg | 365.37
5 | 接地钢板 100*100*6 |  | 块 | 4.02
6 | 焊接钢管 DN65 |  | m | 59.122
7 | 焊接钢管 DN50 |  | m | 781.77
8 | 焊接钢管 DN40 |  | m | 1555.506
9 | 焊接钢管 DN32 |  | m | 170.5886
10 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 3881.8846
11 | 焊接钢管 DN15 |  | m | 855.3429
12 | 焊接钢管 DN80 |  | m | 447.432
13 | 焊接钢管 DN50 |  | m | 14.626
14 | 焊接钢管 DN20 |  | m | 187.769
15 | 防火堵料 |  | t | 0.1944
16 | 壁灯 1*8W |  | 套 | 328.25
17 | 夜灯 220V,5W |  | 套 | 192.91
18 | 安全出口指示LED灯（带蓄电池） 3W，壁装 |  | 套 | 72.72
19 | 疏散指示灯LED（带蓄电池） 3W,壁装 |  | 套 | 134.33
20 | 单管荧光灯 1*28W，吸顶 |  | 套 | 378.75
21 | 应急灯LED（带蓄电池） 2*3W，壁装 |  | 套 | 178.77
22 | 声光控吸顶灯 LED光源，16W |  | 套 | 60.6
23 | 防水防尘灯 1*22W |  | 套 | 178.77
24 | 紫外线杀菌灯 |  | 套 | 20.2
25 | 航空障碍灯 |  | 套 | 5.05
26 | 双管荧光灯 2*28W，吸顶 |  | 套 | 374.71
27 | 双管荧光灯（带蓄电池） 2*28W，吸顶 |  | 套 | 8.08
28 | 吸顶灯 220V，1*22W |  | 套 | 625.19
29 | 单联单控暗开关 220V/10A |  | 只 | 427.38
30 | 两联单控暗开关 220V/10A |  | 只 | 283.56
31 | 三联单控暗开关 220V/10A |  | 只 | 178.5
32 | 紫外线杀菌灯专用开关 |  | 只 | 20.4
33 | 编码式控制面板 |  | 个 | 368.65
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
34 | 插座 |  | 个 | 214.12
35 | 单相普通暗插座 220V/10A |  | 套 | 491.64
36 | 单相防溅型暗插座 220V/10A |  | 套 | 115.26
37 | 医用插座（安全型） 220V/16A |  | 套 | 471.24
38 | 热水器插座 220V/10A |  | 套 | 93.84
39 | 卫生间插座 220V/10A |  | 套 | 184.62
40 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RVS-2*1.5 |  | m | 227.124
41 | 铜芯多股绝缘电线 ZRRVS-2*1.5 |  | m | 211.248
42 | 铜芯多股绝缘电线 ZRRVS-2*2.5 |  | m | 211.248
43 | 铜芯多股绝缘电线 NHRVSP-2*1.5 |  | m | 164.808
44 | 铜芯多股绝缘电线 NHRVV-2*1.5 |  | m | 164.808
45 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 15056.626
46 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-4 |  | m | 2082.663
47 | 绝缘电线 BV-4mm2 |  | m | 193.2
48 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 |  | m | 28368.967
49 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 74161.3288
50 | 双绞线缆 |  | m | 19236.315
51 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 |  | m | 1682.862
52 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 236.138
53 | 电力电缆 YDF-WDZ-YJY-4*150+1*95 |  | m | 38.6
54 | 电力电缆 YDF-WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | m | 52.1
55 | 电力电缆 BTTZ-4*10 |  | m | 176.952
56 | 电力电缆 BTTZ-4*6 |  | m | 639.128
57 | 电力电缆 BTTZ-4*35 |  | m | 349.056
58 | 电力电缆 BTTZ-4*16 |  | m | 138.168
59 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 |  | m | 1081.508
60 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*70+2*35 |  | m | 438.744
61 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 261.59
62 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*120+2*70 |  | m | 62.822
63 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*50+2*25 |  | m | 105.242
64 | 电力电缆 JHS-4*4 |  | m | 82.7594
单位工程主材表
工程名称： |  | 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
65 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 |  | m | 511.06
66 | 电话线 HBV-2*0.5 |  | m | 24862.704
67 | 光缆 6模光纤 |  | m | 239.292
68 | 同轴电缆 SYWV-75-5 |  | m | 3555.503
69 | 同轴电缆 SYWV-75-9 |  | m | 236.946
70 | 大对数电缆 25对以内 |  | m | 240.465
71 | 电缆桥架 100*100 |  | m | 487.9512
72 | 电缆桥架 300*100 |  | m | 131.3404
73 | 电缆桥架 200*100 |  | m | 1020.302
74 | 电缆桥架 400*100 |  | m | 15.4126
75 | 电缆桥架 800*200 |  | m | 58.075
76 | 刚性阻燃管 DN16 |  | m | 19510.3918
77 | 刚性阻燃管 DN25 |  | m | 85.012
78 | 刚性阻燃管 DN20 |  | m | 9662.9706
79 | 刚性阻燃管 DN16 |  | m | 195.04
80 | 局部等电位箱LEB |  | 个 | 92
81 | 弱电接线箱ODF |  | 个 | 9
82 | 开关盒 塑料 |  | 个 | 2638.74
83 | 接线盒 塑料 |  | 个 | 375.36
84 | 接线盒 钢制 |  | 个 | 430.44
85 | 接线盒 塑料 |  | 个 | 2374.56
86 | 卫生间排气扇 |  | 台 | 165
87 | 三相交流电压/电流信号传感器 DH-A-63M-SA |  | 台 | 15
88 | 插座电话出口线单联 |  | 个 | 210.08
89 | 总等电位箱MEB |  | 台 | 1
90 | 配线架 24口 |  | 架 | 3
91 | 配线架 22口 |  | 架 | 6
92 | 电视前端箱 |  | 个 | 1
93 | 防火门控制器 DH-A-FM系列 |  | 台 | 18
94 | 防火门控制器 DH-A-XT |  | 台 | 1
95 | 电气火灾探测器 |  | 个 | 52
96 | 消防设备电源状态监控器 DH-A-GM/BG |  | 台 | 1
合计

## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县人民医院门诊医技综合楼-电气部分 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004