## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：总配电箱（带安全门） 2.型号：1AW1箱 3.安装方式：详见图纸 |  | 台 | 1.000
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：总应急配电箱（带安全门） 2.型号：ALE1箱 3.安装方式：详见图纸 |  | 台 | 1.000
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：空调配电箱（带安全门） 2.型号：1、2、3、4KT1箱 3.安装方式：详见图纸 |  | 台 | 4.000
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（带安全门） 2.型号：1、2、3、4AL1箱 3.安装方式：详见图纸 |  | 台 | 4.000
5 | 030404017005 | 配电箱 | 电梯配电箱（详见图纸） |  | 台 | 1.000
6 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：双联开关 2.安装方式：暗装 |  | 套 | 17.000
7 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称：单联开关 2.安装方式：暗装 |  | 套 | 7.000
8 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称：双控开关 2.安装方式：暗装 |  | 套 | 6.000
9 | 030404031004 | 小电器 | 轴流排气扇（Φ400） |  | 台 | 15.000
10 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称：安全型五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式;暗装 |  | 套 | 35.000
11 | 030404031006 | 小电器 | 1.名称：3孔安全型空调插座 2.规格：250V 16A 3.安装方式;暗装 |  | 套 | 13.000
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：声光控天棚灯LED1*18W |  | 套 | 28.000
13 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：天棚灯LED1*18W |  | 套 | 15.000
14 | 030412001003 | 普通灯具 | 防潮灯LED1*12W |  | 套 | 6.000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 030412001004 | 普通灯具 | 声光控防潮灯LED1*12W |  | 套 | 21.000
16 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 紫外线灯1*36W |  | 套 | 14.000
17 | 030404031007 | 小电器 | 单极开关设置在专用小箱内并上锁（详见图纸） |  | 套 | 14.000
18 | 030412005001 | 荧光灯 | 三基色双管荧光灯2*24W |  | 套 | 29.000
19 | 030412005002 | 荧光灯 | 三基色单管荧光灯1*24W |  | 套 | 25.000
20 | 030412001005 | 普通灯具 | 夜灯LED1*4W |  | 套 | 8.000
21 | 030411001001 | 配管 | 穿线钢管SC100 |  | m | 12.000
22 | 030411001002 | 配管 | 穿线钢管SC40 |  | m | 12.000
23 | 030411001003 | 配管 | 1.PVC16 2.电线管 3.暗配 |  | m | 971.713
24 | 030411001004 | 配管 | 1.PVC20 2.电线管 3.暗配 |  | m | 954.253
25 | 030411001005 | 配管 | 1.PVC25 2.电线管 3.暗配 |  | m | 30.600
26 | 030411001006 | 配管 | 1.PVC40 2.电线管 3.暗配 |  | m | 26.600
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：BV 3.规格：2.5mm2 4.材质：铜芯线 |  | m | 2961.338
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：BV 3.规格：4mm2 4.材质：铜芯线 |  | m | 1993.934
29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：ZR-BV 3.规格：2.5mm2 4.材质：铜芯线 |  | m | 1237.636
30 | 030408001001 | 电力电缆 | 电源进线YJV22-0.6/1KV-4*50 |  | m | 12.000
31 | 030408001002 | 电力电缆 | 电源进线YJV22-0.6/1KV-3*10 |  | m | 30.600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030408001003 | 电力电缆 | 电源进线YJV22-0.6/1KV-5*10 |  | m | 38.600
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：自带蓄电池的应急照明灯(LED) 2.规格：2*3W 3.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 24.000
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：自带蓄电池的疏散方向指示灯（LED） 2.规格：1*2.5W 3.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 17.000
35 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：自带蓄电池的疏散出口标志灯 2.规格：1*2.5W 3.安装方式：详见图纸 |  | 套 | 11.000
36 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | MEB总等电位箱 |  | 台 | 1.000
37 | 030411001007 | 配管 | 穿线钢管SC25 |  | m | 27.600
38 | 030411001008 | 配管 | 1.PVC16 2.电线管 3.暗配 |  | m | 423.068
39 | 030411001009 | 配管 | 1.PVC20 2.电线管 3.暗配 |  | m | 64.200
40 | 030411001010 | 配管 | 1.PVC25 2.电线管 3.暗配 |  | m | 107.600
41 | 030411001011 | 配管 | 1.PVC40 2.电线管 3.暗配 |  | m | 74.100
42 | 031103025001 | 分线箱（盒） | 电话总分线箱 |  | 个 | 1.000
43 | 031103025002 | 分线箱（盒） | 网络总分线箱 |  | 个 | 1.000
44 | 030502012001 | 信息插座 | 网络出线口 |  | 个 | 8.000
45 | 030502012002 | 信息插座 | 电话出线口 |  | 个 | 8.000
46 | 030502007001 | 光缆 | 二芯皮线光纤 |  | m | 233.500
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 电话线RVB2*0.5 |  | m | 233.500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
48 | 030507009001 | 视频控制设备 | 监控主机（含一个显示屏）（详见图纸） |  | 套 | 1.000
49 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 电视摄像机（甲方自选） |  | 台 | 21.000
50 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 全球摄像机（甲方自选） |  | 台 | 5.000
51 | 030411004004 | 配线 | RV-2*2.5 |  | m | 176.568
52 | 03B001 | 监控线 | 1.监控线SYV-75-5 |  | m | 648.600
53 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称：避雷网 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：Φ10 |  | m | 117.600
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：系统调试 2.类别：接地网 |  | 系统 | 1.000
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） | [5 empty] | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） |  |  | 标段：温县城内小学附属幼儿园综合教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县城内小学附属幼儿园综合教学楼（电气） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 173.565
2 | BCCLF17 |  | 监控线 |  | m | 648.6
3 | BCCLF2 |  | 成套配电箱1AW1材料费 |  | 套 | 1
4 | 17250161@4 |  | 半硬质塑料管 | PVC16 | m | 1478.4679
5 | 17250161@5 |  | 半硬质塑料管 | PVC20 | m | 1079.5602
6 | 25000001 |  | 成套灯具 | 吊链式 单管 | 套 | 25.25
7 | 25000001@11 |  | 成套灯具 | 紫外线灯1*36W | 套 | 14.14
8 | 25000001@12 |  | 成套灯具 | 三基色双管荧光灯 | 套 | 29.29
9 | 25000001@14 |  | 成套灯具 | LED2*3W | 套 | 24.24
10 | 25000001@16 |  | 成套灯具 | LED1*2.5W | 套 | 28.28
11 | 25000001@17 |  | 成套灯具 | 声光控防潮灯LED1*12W | 套 | 21.21
12 | 25000001@8 |  | 成套灯具 | 声光控天棚灯LED1*18W | 套 | 28.28
13 | 28031431@4 |  | 绝缘电线 | BV-2.5m2 | m | 3435.1521
14 | 28031431@5 |  | 绝缘电线 | BV-4m2 | m | 2093.6307
15 | 28031431@6 |  | 绝缘电线 | ZR-BV-2.5m2 | m | 1435.6578
16 | 28110000@6 |  | 电力电缆 | 4*50 | m | 12.12
17 | 28110000@8 |  | 电力电缆 | 截面≤50mm2 | m | 38.986
18 | 50350101@2 |  | 排气扇 | Φ400 | 台 | 15
19 | 补充主材005 |  | 彩色、黑白摄像机(含拍照功能) |  | 台 | 21
20 | 补充主材008 |  | 监控主机 |  | 套 | 1