## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
电气安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1AL1 2AL1 |  | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:1ALE1 2ALE1 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:1KT1 2KT1 |  | 台 | 2
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:1AW1 2AW1 |  | 台 | 2
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.型号:网络配电箱 |  | 台 | 1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV22-5*10 |  | m | 19.85
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.材质:YJV22-3*10 |  | m | 19.85
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-4*50 |  | m | 11.6
9 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:SC100 2.配置形式:地埋 |  | m | 12.5
10 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:PC16 |  | m | 1194.58
11 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:PC20 |  | m | 691.6
12 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:PC25 |  | m | 96
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV2.5 |  | m | 3352.8
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:BV4 |  | m | 1556
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电话线 2.型号:BV2*0.5 |  | m | 132.5
16 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:光纤 |  | m | 133.5
17 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:SYV-75-5 |  | m | 98.6
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:LED 1*2.5W 3.自带蓄电池，应急供电实际不小于30分3.自带蓄电池，应急供电实际不小于30分 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:LED 1*2.5W 3.自带蓄电池，应急供电实际不小于30分 |  | 套 | 8
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:LED 1*3W 3.自带蓄电池，应急供电实际不小于30分 |  | 套 | 10
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防潮吸顶灯 2.型号:LED 1*12W |  | 套 | 8
22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:声控吸顶灯 2.型号:LED 1*18W |  | 套 | 17
23 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 1*18W |  | 套 | 26
24 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:小夜灯 2.型号:LED 1*4W |  | 套 | 8
25 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线吸顶灯 2.型号:1*36W |  | 套 | 24
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2*24W |  | 套 | 24
27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 4
28 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双极暗开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 32
29 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:紫外线双极暗开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 24
30 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:排风扇开关 2.规格:220V 10A |  | 个 | 8
31 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
32 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:220V 10A |  | 个 | 30
33 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:排风扇 2.规格:Φ250 |  | 套 | 8
34 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 |  | 个 | 4
35 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 4
36 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:全球摄像机 |  | 台 | 5
37 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:电视摄像机 |  | 台 | 20
38 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名称:监控系统主机 |  | 台 | 1
39 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:12圆钢 |  | 根 | 10
40 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地网 2.规格:Φ16圆钢 |  | m | 150.8
41 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢 |  | m | 150.8
42 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 |  | m | 87
43 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 |  | 系统 | 1
44 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:避雷系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR20 3.连接形式:热熔 |  | m | 86
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR25 3.连接形式:热熔 |  | m | 60.8
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR32 3.连接形式:热熔 |  | m | 42.4
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR40 3.连接形式:热熔 |  | m | 14.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR50 3.连接形式:热熔 |  | m | 7
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC110超静音 3.连接形式:橡胶密封圈 |  | m | 93
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PVC75超静音 3.连接形式:橡胶密封圈 |  | m | 4.8
8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:150 |  | 个 | 2
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 10
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 2
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 2
12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:洗手盆 |  | 组 | 24
13 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型:拖布池 |  | 组 | 4
14 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型:儿童坐便器 |  | 组 | 4
15 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型:液压脚踏式蹲式大便器 |  | 组 | 20
16 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型:液压脚踏式挂便器 |  | 组 | 8
17 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.规格、类型:75地漏 |  | 组 | 4
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 |  | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 |  | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） | [5 empty] | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
1
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） |  |  | 标段：温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县黄庄镇杨门村小学附属幼儿园教学楼（安装） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个 | 133.98
2 | 补充材料001 |  | 1ALE1 |  | 台 | 2
3 | 补充材料002 |  | 1KT1 |  | 台 | 2
4 | 补充材料003 |  | 1AW1 |  | 台 | 2
5 | 补充材料004 |  | 全球摄像机 |  | 台 | 5
6 | 03070123@1 |  | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 24.24
7 | 17250391@1 |  | 硬聚氯乙烯螺旋排水管 | 公称外径110mm以内 | m | 88.35
8 | 18090254@1 |  | 室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件 | 公称外径110mm以内 | 个 | 107.508
9 | 21090101@1 |  | 洗脸盆 |  | 个 | 24.24
10 | 21150116-1@1 |  | 连体坐便器 |  | 个 | 4.04
11 | 21150131@1 |  | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 20.2
12 | 25000001@10 |  | 荧光灯 | 吊链式 双管 | 套 | 24.24
13 | 25000001@8 |  | 紫外线灯 | 灯罩周长≤800mm | 套 | 24.24
14 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | m | 3889.248
15 | 28031431@3 |  | 绝缘电线 | 铜芯 导线截面≤4mm2 | m | 1711.6
16 | 28110000@3 |  | 电力电缆 | YJV22-4*50 | m | 11.716
17 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | 外径16mm | m | 1266.2548
18 | 50350101@1 |  | 排气扇 |  | 台 | 8
19 | 补充主材001 |  | 主机 |  | 台 | 1
20 | 补充主材002 |  | 1AL1 |  | 台 | 2