温县北冷乡医养护理中心改造项目（电梯采购）

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2019】288  号

采购编号：温政采【2019】279号

招 标 人：温县北冷乡人民政府

代理机构：河南省方圆招标代理有限责任公司

日    期：二零一九年十一月

目  录

一、谈判须知表	- 4 -

二、谈  判  程  序	- 6 -

三、招标项目内容及参数要求	- 10-

四、合同签订及条款	- 14 -

五、谈判响应性文件基本格式	- 18 -

温县北冷乡医养护理中心改造项目（电梯采购）

竞争性谈判公告

- 采购项目名称： 温县北冷乡医养护理中心改造项目（电梯采购）

- 二、采购项目编号：温交易【2019】288  号          采购编号：温政采【2019】279号

三、项目预算金额：23.8万元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

五、项目基本情况：

1、采购项目简要说明：电梯1台（含新建电梯井1座）

2、资金来源：县财政

3、采购地点：北冷乡北冷村

4、采购期限（供货期及安装调试期）：30日历天。

5、质量要求：合格

六、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标单位是制造商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）制造许可证B级及以上资质和特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质；投标单位是经销商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质。

3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

4、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；（加个这）

5、本次招标不接受联合体投标。

七、获取竞争性谈判文件：

1、时间：2019 年  11  月  27  日  9  时 00 分至2019 年  11  月   29  日 17  时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》

3、方式：网上自行下载。

4、售价：人民币300 元/份，开标前现场交纳。

八、响应文件提交的截至时间及地点

1、时间： 2019 年 12   月 2    日  9  时 00 分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）。

九、响应文件的开启时间及地点

1、时间： 2019 年  12  月  2   日  9  时 00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）。

十、发布公告的媒介及公告期限：

1、本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

2、公告期限为三个工作日。

十一、联系方式

1、采购人：温县北冷乡人民政府

联系人：王先生

联系方式：15539100106

地址：温县北冷乡

2、采购代理机构：河南省方圆招标代理有限责任公司

联系人：牛女士

联系方式：13523195000

地址：郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街凯利国际中心A座1015室

十二、监督部门

温县财政局         联系电话：0391-6197778

发布人：河南省方圆招标代理有限责任公司

发布时间： 2019年 11月 26 日

- 谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：温县北冷乡人民政府 地 址：温县北冷乡 联系人：王先生 电 话：15539100106 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南省方圆招标代理有限责任公司 地址：郑州市郑东新区中兴南路与寿丰街凯利国际中心A座1015 联系人：牛女士 电 话：13523195000 |
| 3 | 项目名称 | - 温县北冷乡医养护理中心改造项目（电梯采购） |
| 4 | 采购预算价 | 23.8万元，资金来源：县财政 |
| 5 | 期限（供货期及安装调试）期） | - 30日历天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数 壹 份，副本份数肆 份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 8 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标人法人章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： 项目编号： 采购编号： 投标供应商名称： （加盖投标供应商公章） 未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 9 | 合格投标人 | 资质条件： 1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标单位是制造商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）制造许可证B级及以上资质和特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质；投标单位是经销商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 4、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 5、本项目不接受联合体投标。 （以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其响应文件） 法定代表人持法定代表人身份证明或授权委托人持法定代表人身份证明及其授权委托书。 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2019年 12 月 2 日9 时00分（北京时间） 投标文件递交地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌） 开标时间：2019 年 12 月 2 日 9 时00分（北京时间） 开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体开标室见开标当天显示牌） |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、法定代表人授权委托书及委托人本人身份证、资质证书、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、无行贿犯罪记录承诺书、依法缴纳的税收证明（完税证明）、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | - 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法人代表（负责人）身份证明、法人授权委托书（原件） |
|  | - 资格要求 | 1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标单位是制造商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）制造许可证B级及以上资质和特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质；投标单位是经销商的应具备独立的法人资格及相应的经营范围、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照副本；特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 4、投标单位必须提供无行贿犯罪记录承诺书。（投标人出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）若有行贿犯罪记录则取消其投标资格； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判投标函 | - 法定代表人签字并盖章 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 期限（供货期及安装调试期） | - 符合谈判文件要求 |
|  | - 质量 | - 符合谈判文件要求 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过采购预算价 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序直接确定成交供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）需要落实的政府采购政策

15.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值。

15.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

15.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

15.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

15.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

15.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

15.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

15.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

15.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

15.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

- 三、招标项目技术内容及参数要求

一、采购项目简要说明：电梯系统要求：

要求提供国际知名电梯品牌，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

1、型号规格：在满足技术规格及要求的条件下，各投标单位提出推荐选择的型号规格。

2、控制系统：采用32位电脑网络化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术。

3、曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的PM永磁同步无齿轮先进曳引机。

4、轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。轿门边设置一个发纹不锈钢控制操纵盘。

5、轿厢内控制操纵盘：要求为按钮、显示操纵箱，为方便使用，不得把层站显示放置在门头上侧，状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

*6、门机系统：要求采用高性能交流VVVF控制技术的变频门机，双门传动要求采用缆而非杆式机械传动机构

7、轿门：采用发纹不锈钢，开关门时间短，灵活自如，安静快捷

8、光幕门保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

9、层门小门套：每层选用发纹不锈钢小门套。

10、外呼梯按钮盒及外层站显示器：要求美观大方，结实耐用，数字清晰，采用楼层显示、按钮一体型（联控）外呼梯按钮盒，显示器为液晶显示。

11、导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

12、对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴.

13、补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

14、钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳，其安全储备系数≥12（或采用复合钢带），并提供使用寿命。

15、随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

16、井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

17、井道照明：按标配每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

18、限速器：要求采用离心式限速器，

19、安全钳：要求采用渐进式安全钳，

20、门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

21、消防控制:首层消防电梯门边设有打碎玻璃按钮和钥匙开关，以便消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权，并满足消防有关规定要求。

- 二、电梯技术规格要求

| 序号1 | 无机房 电梯 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 1台 |
| 层/站/门 | 2层/2站/2门 |
| 额定载重量（KG） | 1050 |
| 速度（m/s） | 1.0 |
| 基 站 | 1楼 |
| 底坑深度（mm） | 1350 |
| 机房位置 | / |
| 井道净尺寸 （宽）×（深）m | 投标人需现场勘探自行设计 |
| 控制系统 | 微电脑模块化控制 |
| 驱动方式 | 交流变频变压调速（VVVF） |
| 运行方式 | 单控 |
| 曳引机系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 门机系统 | 变频调压调速 光幕保护 |
| 供电方式 | 交流三相380伏±10%、交流单相220伏±10%，50HZ |
| 年平均故障率 | 起制动运行60000次，故障次数不超过2次 |
| 轿内噪音 | ≤50dB (A) |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 召唤按钮 | 发纹不锈钢面板，不锈钢平板按钮，由投标人提供式样供招标人选择 |
| 轿厢操作盘与通信方式 | 1个，发纹不锈钢面板，不锈钢平板按钮，警铃，五方通话， |
| 厅门装饰 | 首层：宽1000mm，开门方向中开1套,装潢发纹不锈钢 其余层：宽1000mm，开门方向中开1套,装潢钢板喷塑 |
| 轿门装饰 | 宽1000mm，开门方向中开1套,装潢发纹不锈钢 |
| 轿顶装饰 | 型号：DR-D01 |
| 轿底装饰 | 型号：DR-DB03 说明:PVC防滑耐磨地板 |
| 侧与后轿壁装饰 | 发纹不锈钢 |
| 前轿壁装饰 | 发纹不锈钢 |
| 标准小门套装饰 | 首层：1套，装潢发纹不锈钢 其余层：依标准装潢 |

备注：

- 此电梯和其他设备包含设备、安装、运输、验收、施工所需水电费、税费、土建配合费等。

- 包括底坑混凝土基础制安、井道及厅门预埋铁件和改造等工序。

- 电梯井道要求按照降温及通风设施。

- 电梯的相关尺寸供投标时参考，详细尺寸由投标人自行勘测并与招标人协商沟通。

- 为保证所投产品为正规厂家提供的货源及售后保障，投标人需提供所投产品电梯厂家的售后服务承诺函。

- 提供项目所在地温县售后服务机构售后服务协议书、营业执照原件（经营范围需包含电梯）。

三、电梯标准功能：

1.全集选运行

2.检修运行

3.直接停靠运行

4.自救平行运行

5.司机操作运行

6.火灾紧急返回运行

7.测试运行

8.独立运行

9.紧急电动运行

10.自动返基站

11.锁梯功能

12.满载直驶

13.照明、风扇节电功能

14免脱负载电机参数识别

15.井道层楼数据自学习

16.服务楼层的任意设置

17.自动修正楼层位置

18.错误指令取消

19.反向自动消指令

20.重复关门

21.本层厅外开门

22.关门按钮提前关门

23.门种类选择

24.保持开门时间自动控制

25.换站停靠

26.层楼显示符设置

27.电梯到站钟

28.平层微调

29.轿厢调试

30.实时时钟管理

31.故障历史记录

32.通讯故障保护

33.安全回路故障保护

34.减速开关故障保护

35.对地短路检测

36.超载保护

37.门光幕保护

38.门区外不能开门的保护

39.逆向运行保护

40.防打滑保护

41.接触器触点检测保护

42.电机过电流保护

43.电源过电压保护

44.电机过载保护

45.电机过热保护

46.编码器故障保护

47.门开关故障保护

48.运行中门锁断开保护

49.防终端越程保护

50.超速保护

51.平层开关故障保护

52.主控CPU故障保护

53.输出接触器异常检测

54.门锁故障保护

55.井道自学习失败诊断

56.防捣乱功能

四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。成交人与采购人不得签订背离采购文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。

1.3如成交人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。采购人并依法追究成交人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：所投产品必须免费提供备用机，在设备返厂维修或不能正常工作时提供备用。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、安全施工要求：供方在施工中要安排专人负责，指定有资质的施工队按照国家规定严格施工，如在施工中发生一切事故由供方负责，与需方无关。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、安装完毕后经有关部门验收合格后支付至合同总价97%；剩余3%作为质保金，无质量问题满1年后一次性付清（无息）。

十、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十一、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十二、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

需方（公章）：                        供方（公章）：

地址：                                地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：      法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：                                电话：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

签约时间：年月日                      签约时间：年月日

- 五、谈判响应性文件    基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2019】  号

采购编号：温政采【2019】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：        年      月      日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的              （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）     正式授权并代表投标单位       （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）      ，（小写）      元人民币。

- 2、期限（供货期及安装调试期）：       日历天。

- 3、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 4、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 5、本投标自开标日起有效期天。

- 6、如果在规定的开标时间后，投标供应商投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 7、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或委托人:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、货物分项报价一览表

| 投标商：（此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：（此处填项目名称）金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 井道净尺寸 （宽）×（深）m |  |  |  |  |  | 投标人需现场勘探 自行设计报价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

4、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

5、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

6、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

7、售后服务及优惠条件

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

8、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在    （投标项目名称）    投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

9、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

10、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术和工期、质量等商务规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

11、无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括企业法人、法定代表人、授权委托人、近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：  （签字）

年        月        日

12、投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

13、资 格 证 明 文 件

1、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）；

2、资质证书；

3、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）；

4、无行贿犯罪记录承诺书；

5、依法缴纳税收的证明（完税证明）；

6、依法缴纳社会保障资金的证明；

7、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

以上复印件必须加盖单位公章

## 第二轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。